竞争性磋商文件

项目名称：东乡城投泡沫输转消防车、干粉泡沫联用消防车等采购项目

项目编号：JXTC2024150112

江西省机电设备招标有限公司

中国  南昌

目   录

第一章  磋商邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取磋商文件	1

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点	2

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	2

第二章  供应商须知	3

一、	供应商须知前附表	3

二、说明	5

三、磋商文件	5

四、响应文件的编制	6

五、响应文件的递交	8

六、磋商	9

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	11

八、成交结果公告、成交通知书	12

九、履约保证金、签订合同	12

十、询问和质疑	13

十二、附则	14

第三章  拟签订的合同文本	15

第四章  响应文件格式	24

格式1. 磋商响应书	25

格式2. 报价表	26

格式3. 分项报价表	27

格式4. 技术规格响应/偏离表	28

格式5. 商务条款响应/偏离表	29

6、其他证明资料	30

7、资格证明文件	33

8、投标人的资格声明	34

9.磋商保证金凭证	35

第五章  采购需求一览表及采购要求	36

一、采购需求一览表	36

二、采购要求	37

1、采购清单	37

2、技术要求	37

第六章 评审标准	53

# 第一章  磋商邀请

江西省机电设备招标有限公司受抚州市东乡区城市投资发展有限公司委托，对其所需的货物及服务进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来参加。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXTC2024150112

项目名称：东乡城投泡沫输转消防车、干粉泡沫联用消防车等采购项目

采购需求：

| 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东乡城投泡沫输转消防车、干粉泡沫联用消防车等采购项目 | 1 | 批 | 247.95万元人民币 | 详见磋商文件 |

## 二、申请人的资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

## 三、获取磋商文件

时间：2024年10月18日至2024年10月29日（北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡城投集团网站

方式：自行下载获取磋商文件

售价：0元人民币

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

磋商时间：2024年10月30日10点

磋商地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

## 五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：抚州市东乡区城市投资发展有限公司

地 址：江西省抚州市东乡区自然资源大厦6楼

联系人：于先生

联系方式：18879416465

2.采购代理机构信息

名 称：江西省机电设备招标有限公司

地 址：江西省抚州市赣东大道2088号中阳广场2号楼9楼9-3室

项目联系人：胡蔚、邓文玺

电 话：0794-8335930

电子函件：jzfz@jxzxtz.com

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 磋商邀请” |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请” |
| 3 | 3.1 | 供应商的资格要求：详见“第一章 磋商邀请” |
| 4 | 3.2 | 本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请” |
| 5 | 8 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 14 | 磋商保证金： 磋商保证金必须在磋商截止时间前到达磋商保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。磋商保证金必须从磋商企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 磋商保证金:人民币肆万玖仟元整（小写：49000.00元）； 磋商保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：江西东乡农村商业银行股份有限公司 帐号：195039224000019949 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响磋商的，由磋商人自行负责。 备注：已转账磋商保证金的潜在磋商人因特殊情况放弃本次磋商，须在磋商截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招磋商事宜。 |
| 7 | 15 | 磋商有效期：自磋商之日起 90 天 |
| 8 | 16 | 响应文件的份数：正本1份、副本2份，响应文件电子版（U盘）1份 注：响应文件正、副本均须胶装 |
| 9 | 18 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商地点：详见“第一章 磋商邀请” |
| 10 | 23.7 | 评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章评审标准”） |
| 11 | 26 | 确定成交供应商： 成交原则：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。 |
| 12 | 29 | 29.1履约保证金金额：合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。 |
| 13 | 33 | 采购代理服务费：本项目向中标人收取采购代理服务费，采购代理服务费按固定价2万元整收取。 |

## 二、说明

1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件： 详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”。

4. 磋商费用

4.1不论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式6-2”）

## 三、磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，各章的内容如下：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

- 采购需求一览表及采购要求

- 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人的资格证明文件

8.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.3 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7供应商的资格声明

8.8其他资格证明文件

## 四、响应文件的编制

9. 提示

9.1供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求提供响应文件和资料。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理结机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

93翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

10. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

11. 响应文件的构成

11.1响应文件应由下列部分构成

(1) 磋商响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 技术文件

(8) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

11.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

12. 证明货物符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应提交其货物符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

12.2货物与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物已对磋商文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3)商务条款的偏差和例外。

13. 磋商报价

13.1磋商报价均以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金等一切费用。

13.2供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

13.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

14. 磋商保证金

14.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的磋商保证金，保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2 磋商保证金要求详见投标须知前附表。

14.3 招标代理机构将拒绝未能按要求提交磋商保证金的响应文件。投标人在获取磋商文件并按规定提交了磋商保证金后方可参加投标。

14.4 投标人的磋商保证金将在中标人与采购人签订合同后5日内予以退还。

14.5 如有下列情况，投标人磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在响应文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）中标人未按规定提交履约保证金；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

15. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

16. 响应文件的签署及规定

16.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本必须打印，并按磋商文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

16.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

16.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.2 为方便磋商，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。磋商保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

17.3 封口处有磋商全权代表的签字或单位公章。封皮上注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

17.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

18. 磋商截止时间

供应商必须在“第一章 磋商邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。已购买磋商文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃磋商的，不得再参加该项目的采购活动。

19. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

20. 响应文件的补充、修改或撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 从响应文件递交截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的磋商保证金。

## 六、磋商

21. 磋商组织

采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间、地点组织磋商活动。参加磋商的供应商应签名报到以证明其出席。

22.磋商小组

在相关评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

23. 磋商程序

23.1响应供应商在有关人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开磋商地点。代理机构拆封响应文件。

23.2 响应文件的审查

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.3磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，响应文件被视为无效

  - 未提交磋商响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；

4）未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

5）磋商有效期响应不足的；

6）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

7）超过了采购项目预算或最高限价的；

8）磋商文件规定的其他响应无效条款。

23.4磋商小组所有成员按照递交响应文件时间的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（2）供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

（5）最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.7评审方法

（1）评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24. 与磋商小组的接触

（1）除按本须知“第24条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。

（2）供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止磋商采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

25. 推荐成交候选供应商方法

25.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科研成果转化项目，购买服务项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.2提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商评分由高到低推荐为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的全部核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品见“供应商须知前附表”。

25.3评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣均相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最终报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例” 均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

26. 确定成交供应商

26.1详见“供应商须知前附表”。

## 八、成交结果公告、成交通知书

27. 成交结果公告

成交候选供应商确定后，采购代理机构将在精彩纵横云采购平台上公告，公告期为3个日历日。

28.成交通知书

28.1采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

28.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

29. 履约保证金

29.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

29.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29.3如果成交供应商没有按本须知“第31.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订采购合同，按本须知“第32.4条”规定执行。

29.4履约保证金退还:详见“供应商须知前附表”。

30. 签订合同

30.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回磋商响应文件处理。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商视为撤回投标文件，并承担相应责任。。

## 十、询问和质疑

31.询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

32.质疑

32.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对磋商过程提出质疑的，在公示期内提出；

3）对成交结果提出质疑的，在公示期内提出。

32.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.4潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的磋商文件质疑的，须同时提供下载磋商文件的凭证。

32.6质疑函接收方式

32.6.1对磋商文件、磋商过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司

联系电话：0794-8335930

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦

抚州分公司：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9-3室

邮编：344000

十一、采购代理服务费

33. 采购代理服务费

33.1成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

33.2 采购代理服务费采用银行转账形式交纳。

33.3 成交供应商如未按本须知“第35.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其磋商保证金。

## 十二、附则

34. 解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

# 第三章  拟签订的合同文本

买方：

卖方：

买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（一）中标通知书

（二）合同主要条款

（三）招投标文件

（四）支队联系方式

（五）卖方承诺函

（六）合同补充条款或说明（如有）。

二、合同总价

本合同总价为¥     元。

人民币      （大写）整。（合同总价包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金等费用，除此之外，买方无须支付任何费用。）

三、付款方式

合同签订后支付合同总价款的20%预付款；待验收通过后，支付至合同金额的90%（付款时需开具同等金额的13%增值税专用发票），所有车辆挂牌完成交付使用单位后1个月内支付剩余款项。

四、履约保证金

合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。

五、运输及保险

货物包装应防潮、防水、防锈、防尘、防震、隔热、贴体，货物运输方式不限，运输、搬运及保险所有费用均由卖方承担。

六、交货期限及地点

时间：自合同签订生效之日起，泡沫输转消防车、干粉泡沫联用消防车在3个月内必须将所投产品送到采购人东乡区指定地点（以卖方到货签收时间作为交货时间）；气防车在1个月内必须将所投产品送到采购人东乡区指定地点（以卖方到货签收时间作为交货时间），验收合格后由卖方配送至使用单位指定地点。

卖方联系人：

七、合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方盖章后生效。

买方：（盖章）                             卖方：（盖章）

授权代表：（签字）                         授权代表：（签字）

地址：                                     地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

开户名称：                                 开户名称：

帐号：                                     帐号：

日期： 年 月 日                            日期：年 月 日

购置合同主要条款

一、品目名称、型号、单价及金额等一览表

| 包号 | 品目名称 | 数量 | 单价（元） | 品牌/型号 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：元（元整） |  |  |  |  |  |

产品的技术参数以磋商文件和响应文件为准。

二、质量标准和保证

（一）卖方提供的产品必须符合国家颁布的质量标准和产品名称、规格型号、技术要求（详见磋商文件和响应文件）。

（二）卖方所提供的产品保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

三、质保期及售后服务

（一）售后服务要求

1、卖方应主动协助使用方对产品进行检验，其中包括查验车辆发动机号、底盘号，交付所有证件、工具和主、副钥匙，并提供足以保证车辆能行驶至附近加油站的油料。

2、卖方承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除卖方在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，卖方必须提供至少1次免费上门首保服务,主动协助买方做好产品的保养（包括车辆走合等）。提供7×24小时服务电话，车辆发生质量、故障、事故问题时，在4小时内做出回应，维修人员在24小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂家联系解决索赔问题。如卖方未在约定的时间内作出回应或解决问题，买方有权委托第三方处理，因此产生的费用或给买方造成的损失由卖方承担。

3、产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，卖方须负责买方按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。

4、卖方在质保期内收到买方维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。

5、如果卖方在质保期内收到维修通知后，没有为买方弥补缺陷、更换零部件，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

6、产品必须配有中文说明书，并提供电子版文档。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明，并提供产品操作使用和检查维护的音视频资料。同时提供全寿命周期易损件、消耗品、随车器材、工具等型号规格清单。相关资料要归档编制目录，并做好档案保管和移交等工作。

（二）质量保证和保修

1、卖方提供的产品（含底盘）须提供整体不少于3年质保期（以实际响应为准），车辆按保养手册执行。完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、车辆车身漆面应清洁光亮，不得有脱漆、划痕和瘪窝。

3、车辆内部的座椅及其他内饰件应完整清洁，不得有划伤、污点，使用时应方便灵活；车辆内、外部的灯光应齐全、有效；效果应达到国家标准；车辆在行驶过程中不得有异常响声，制动（包括手制动）、转向应灵活、有效；汽车的动力性能和经济性能应符合设计要求；尾气排放应符合国家标准。

4、在质保期内，如果产品质量存在有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应在10个工作日内以书面形式通知卖方，提出索赔。对于小型缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，更换合格的产品（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给买方造成的损失。

5、质保期限以外，卖方为所提供的产品（含底盘）提供不少于5年的保修期（以实际响应为准），提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，卖方可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，买方确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。

（三）培训与监督

1、卖方应提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。

2、交货时，卖方应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经买方签字确认后方可移交。

3、每年不少于1次实地巡检，及时掌握产品使用情况，以及产品的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

4、卖方应主动与买方建立联勤联动机制，遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。（注：卖方参与买方联勤联动行动所产生的费用支出由卖方自理）

5、卖方应提供服务技术规范，买方可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。

四、履约保证金

合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。

五、安装及调试、验收

（一）安装及调试

1、卖方应派经买方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品安装、调试工作，在产品安装期间应充分了解产品安装、调试进度要求，解决安装、调试中出现的技术问题。

2、安装、调试所需专用工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、产品的拆箱、通电、调试等各项工作由卖方负责，但必须在买方指定人员的参与下进行，在实际实施前必须先经买方同意。

4、所有的产品按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格（须具有产品出厂合格证），以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

（二）验收

严格按照国家有关规范标准及江西省消防救援相关的要求组织验收，买方有权根据实际开展验收。

六、违约赔偿

（一）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按期交货和提供服务情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知买方。

（二）如果卖方毫无理由拖延交货，将受到加收违约损失赔偿的制裁或终止合同。

（三）除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货、提供服务，买方可以从货款中扣除违约赔偿费，每延误1天（不足24小时按1天计算）的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.25%)计收，直至交货或提供服务为止。误期交货赔偿费的最高限额为合同价的百分之五（10%）。一旦达到误期交货赔偿费最高限额，买方可终止合同。若终止合同，卖方需按合同总价的10%计算，向买方支付违约赔偿费，由此给买方造成损失的卖方还应承担全部赔偿责任。

（四）验收时，买方判定卖方交付产品的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，买方将现场判定为验收不通过。卖方应立即对验收中存在的问题进行返厂整改，整改时间不得超过30日，整改完成后重新向买方提出验收申请。30日内未完成整改的，每超出1天从货款中扣除合同价百分之零点二(0.2%)，最多不超过合同价百分之二（2%）（此金额为逾期整改产生的违约赔偿，不含逾期交货的违约赔偿）。若40天（含），卖方仍未完成整改（即超出40天<含>卖方未改正相关问题并向买方提出复验申请，最终的复验意见将判定整改是否合格），买方可终止合同。若买方因卖方整改超过40天(含)或复验不合格而终止合同，卖方按合同总价的10%计算，向向买方支付赔偿费，由此给买方造成损失的，卖方还应承担全部赔偿责任。

（五）卖方偿付的违约金不足以弥补买方损失的，还应按买方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给买方。

（六）买方有权从卖方交付的履约保证金中扣除卖方应偿付的违约金。

（七）对于卖方应承担的违约责任，买方有权直接使用履约保证金进行抵扣。

（八）卖方保证本合同项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵，因此引起的任何纠纷及责任由卖方承担，且不得损害买方利益。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，卖方应按合同总价的10%向买方支付的违约金并赔偿因此给买方造成的一切损失。

（九）在质量保证期内，卖方不按照合同要求提供售后服务，买方可以从履约保证金中扣除相应费用，费用超出履约保证金金额的，买方向卖方进行索赔。

（十）买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可终止合同：

1、卖方未能在合同规定的期限内提供合同约定的产品。

2、卖方未能履行合同规定的其他义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（十一）卖方不按照与买方订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年在江西省消防救援总队一切销售资格，并通告应急管理部。

（十二）卖方未经买方书面同意，不得将买方提供的资料或者因本合同所知悉的买方的相关秘密向任何第三方出示、泄露或提供，也不得将上述资料或者秘密用于非本合同的其它领域，否则，由卖方赔偿合同总金额30%的赔偿金，若该行为给买方造成的损失高于上述违约金的以给买方造成的损失为准。

（十三）如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

七、争议解决方式

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应当向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同签订

本合同一式四份，双方法定代表人或委托代理人签字并盖章，买方两份、卖方执一份、采购代理机构执一份。

合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经双方确认后作为主合同不可分割的一部分。

九、其他

卖方应保证买方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，卖方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

在交货前，买方须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统(http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html)录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及RFID标签。

卖方在交货时须提供所投车辆相对应的工信部公告查询截图配合买方完成应急救援专用号牌上牌，如卖方未提供或者提供虚假材料的，买方有权终止合同，并没收其履约保证金，由此产生的费用由卖方承担，给买方造成损失的卖方还应承担全部赔偿责任。

本合同项下的产品严禁进行转包；未经买方书面同意，卖方不得将产品进行分包。否则买方有权解除合同，并要求卖方承担该单项货款30%的违约金，同时承担由此给买方造成的一切（包括但不限于管理费、交通费、诉讼费、律师费等）。

本合同条款由采购人负责解释，自签订之日起生效。

本合同项下一方对另一方的通知或请求，应按照本合同载明的联系方式(联系地址、联系电话、信函、电子邮件、微信等)进行。本合同项下的任何通知或请求送达时间如下：如果是电子邮件，则在发送当日或退件当日视为送达，如果是信函，则在挂号信或快递发出后7日或退件之日视为送达；如果是派人送达，则在收件人签收之日视为送达；如果是微信，则在发送之日视为送达；如果同时使用几种方式通知的，则以其中较快到达接收方者为准。

附件1：

验收有关要求

一、验收有关事项

（一）验收主体

该项目由采购人集中组织验收。

二、验收内容

（一）消防车辆验收

消防车辆的一致性验收和质量性能验收采取逐辆验收的方法进行，批量采购的消防车辆可视情进行生产过程检查。

1.车辆一致性验收主要内容：

（1）资料审查。审查资料的齐全性、真实性、有效性、合法性等，经审查资料不合格的，不予进入外观检查、部件检查和性能测试等验收环节。主要包含工信部公告、出厂检验报告、整车合格证、底盘驾驶员操作手册、上装操作手册、底盘维修手册、保养保修手册、零件目录图册、上装维修手册、保养保修手册及云梯、水泵结构图、水管路、液压、电路配线系统图、附属外购设备和随车器材的使用说明书、维修保养手册、购车发票（一式四联、按国家规定要求的增值税发票），罐类消防车需提供总队水力性能测试站出具的水力性能检测报告。

（2）外观检查

①油漆的颜色及光亮度；

②外表的平整度；

③车门及卷帘门的密封；

④车上各主要部件铭牌标牌、警示标志和重要设备操作流程图。

（3）部件检查

①底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号；

②固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号；

③随车器材的数量、规格和型号；

④车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、结构布局、紧密程度等；

⑤其他部件的检查。

2.车辆质量性能验收主要内容：

按照《〈中华人民共和国公共安全行业标准〉——消防车 消防要求和试验方法（XF 39-2016）》逐车进行测试和检测，主要包括吸水（泡沫）、出水（泡沫）、举升、牵引、起吊、照明等内容测试和行驶、操纵等能力测试，每辆车性能测试内容应逐个项目开展，其中长时间、抗疲劳、极限测试均必须按照相关标准及合同要求达到最短测试时长和装备部件操作极限强度。

（二）消防器材验收

1.器材一致性验收主要内容：

（1）资料审查

审查资料的齐全性、真实性、有效性、合法性等，经审查资料不合格的，不予进入外观检查和性能测试等验收环节。

（2）外观检查

①器材外观颜色及光亮度是否符合要求；

②外表应光滑无毛刺、起毛现象；

③铭牌标牌是否与标书一致。

2.器材质量性能验收主要内容：

按照招投标文件、检测报告、国家行业标准组织开展性能测试，检查各组成部件是否齐全，规格型号是否与标书文件一致，并对主要性能进行测试。

# 第四章  响应文件格式

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 格式1. 磋商响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本二份:

1. 磋商响应书

2. 报价表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

7. 资格、资信证明文件

8. 提交的磋商保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物报价为：  元人民币（用文字和数字表示）。

2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起   90  天。

5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，磋商保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式2. 报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期 | 交货 地点 | 投标 保证金 | 投标 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金等一切费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

## 格式3. 分项报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 需详细列出包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

## 格式4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务要求包括服务期、付款方式、服务地点等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6、其他证明资料

格式6-1. 近年完成的类似业绩项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

格式6-2.  法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

6-3.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

5、投标货物符合磋商文件规定的评分证明文件及供应商认为需要说明的其他内容

## 7、资格证明文件

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供缴纳税收和社会保障资金的承诺函加盖投标人公章。

3、 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

4、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

评审依据：提供2021-2023年任意一年度审计的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明扫描件。

5、 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

6、投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标单位公章

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

## 8、投标人的资格声明

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本项目采购活动。没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期

## 9.磋商保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证复印件或截图

# 第五章  采购需求一览表及采购要求

## 一、采购需求一览表

项目编号：JXTC2024150112

| 采 购 名 称 内 容 | 东乡城投泡沫输转消防车、干粉泡沫联用消防车等采购项目 |
| --- | --- |
| 交货期 | 详见“采购人的商务条款” |
| 数量及规格 | 详见第五章中的“技术规格” |
| 交货地点 | 详见“商务条款” |
| 备注 | 本项目为交钥匙项目，报价内容包含报价内容包含磋商文件规定的完成相关服务所需一切相关费用 |

## 二、采购要求

一、技术规格

- 1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量（辆） | 采购预算（万元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫输转消防车 | 1 | 120 | 车辆单价、总价超过采购预算，均视为无效响应 |
| 2 | 干粉泡沫联用消防车 | 1 | 100 |  |
| 3 | 气防车 | 1 | 27.95 |  |
| 合计 |  | 3辆 | 247.95万元人民币 |  |

- 2、技术要求

- 泡沫输转消防车1辆

一、货物名称：泡沫输转消防车

二、主要规格：国产；

三、数量：1辆

四、主要技术参数及要求：

4.1整车

4.1.1整车尺寸：长×宽×高（mm）：≤12000×2550×4000；

▲4.1.2比功率≥7.5kw/T；

4.2底盘

▲4.2.1发动机额定功率：≥400kw；

4.2.2燃料：柴油；油箱容量≥250L；

4.2.3尾气排放：符合国Ⅵ标准；

4.2.4最高车速：≥85km/h；

4.2.5驱动：8×4；

4.2.6配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°倒车影像、行车记录仪 (内存≥32G),配备 350-400MHz 工作频率范围车载台、单北斗卫星定位装置（可接入国家局现有北斗消防综合管理服务平台），带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾乘室内监视器，监视器屏幕≥10英寸；

4.2.7变速箱：手动或自动；

4.2.8制动系统：前轮盘式制动器，ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统）；

4.3驾乘室

4.3.1 结构：全钢冲压件焊接结构，单排2门，安装适应倾翻油缸液压翻转机构，可向前翻转；

4.3.2 座位设置：乘员≥2人，车内座椅应全部设置安全带；

4.3.3驾驶室设备：除原车设备外，加装警报器、警灯开关，设置冷暖空调、收音机、车载带USB接口，预留电台电源线桩头、配备两组 12V、两组 24V、一组 220V 电源接口等；

4.4主要性能及配置

4.4.1 罐体

4.4.1.1容积：≥20T；

4.4.1.2结构：可分隔成两个独立储液仓，带纵横防荡板，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏保修10年；

▲4.4.1.3材质：316L不锈钢、或优于316L不锈钢或高分子复合材料材质，侧壁板厚≥3mm,顶部、底部板厚≥4mm；

4.4.1.4设备：人孔入口孔带有快速锁紧及开启装置；

4.4.2供液泵

▲4.4.2.1额定流量：≥1800L/min；

4.4.2.2工作压力：≥0.5MPa；

4.4.3吸液泵

▲4.4.3.1额定流量：≥1800L/min；

4.4.3.2工作压力：≥0.3MPa；

4.4.4管路系统：

4.4.4.1供液管路：车两侧和尾部共4个DN80接口，采用卡式接口；

4.4.4.2 注液管路：车两侧和尾部共4个DN65接口，采用卡式接口；

4.4.4.3外吸液管路：车两侧或尾部共2个DN125接口；车两侧共10个DN50接口；

4.5总体要求

▲4.5.1整车性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》标准要求；

▲4.5.2车身颜色符合GB/T 3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

4.5.3在确保不影响车辆安全行驶的前提下，根据使用单位需求，对外置车灯、灯具加装防护罩；

4.5.4器材箱

4.5.4.1材质：铝合金或不锈钢；

4.5.4.2结构：车厢外骨架及外蒙皮均为优质铝合金或不锈钢型材，内骨架壁厚≥5mm铝合金型材或≥3mm不锈钢型材，内装饰板及底板均为表面经阳极氧化处理的壁厚≥5mm铝合金板或≥3mm不锈钢板；

4.5.4.3器材箱门：采用轻型优质铝合金，所有器材箱门均可通用一把钥匙开启；每个器材厢内有LED灯带，由器材箱门开闭控制并在驾驶室内有集中控制开关；设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置；

4.5.5警报灯具：驾乘室顶部安装消防专用灯具，驾乘室内设置警报器和扩音系统(功率≥100W)，在驾乘室可控制扩音器。在车厢两侧、尾部等并联安装红色爆闪灯，警灯、警报器各自采用独立控制开关，车辆顶端四周安装 LED 灯带；

4.5.6投标人在器材箱结构设计布置时需提前与使用单位联系，根据使用单位提供的装载器材种类及数量进行定位、定量设计器材箱结构，设计方案必须经使用单位同意后方可进行生产；

4.5.7电、气路系统

4.5.7.1电路系统：电气设备，符合国家相关标准；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；

4.5.7.2快速充气充电装置：可自动分离;

4.6其他要求

4.6.1整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

4.6.2供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

4.6.3交付使用单位时，提供操作使用说明书纸质版（含电子版），燃油、尿素等添加液处于满液状态；

4.6.4首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。

4.7随车附件

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65mm水带 | 10 | 盘 | 卡式接口 |
| 2 | 80mm水带 | 5 | 盘 | 卡式接口 |
| 3 | 开关直流水枪 | 2 | 支 | 喷嘴直径19mm |
| 4 | 多功能水枪 | 2 | 支 |  |
| 5 | 空气泡沫枪 | 2 | 支 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 2 | 具 | 8kg，ABC干粉 |
| 7 | 集水器 | 2 | 个 |  |
| 8 | 分水器 | 2 | 个 |  |
| 9 | 吸水管扳手 | 2 | 把 |  |
| 10 | 橡皮锤 | 1 | 把 |  |
| 11 | 地上消火栓扳手 | 1 | 把 |  |
| 12 | 6米拉梯 | 1 | 架 |  |
| 13 | 异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄) | 2 | 只 |  |
| 14 | 异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌) | 2 | 只 |  |
| 15 | 异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄) | 2 | 只 |  |
| 16 | 异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌) | 2 | 只 |  |
| 17 | 异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄) | 2 | 只 |  |
| 18 | 异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌) | 2 | 只 |  |
| 19 | 异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌) | 2 | 只 |  |
| 20 | 异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄) | 2 | 只 |  |
| 21 | 吸水管异径接口150mm转100m | 1 | 套 |  |
| 22 | 水带护桥 | 2 | 副 | 橡胶材质 |
| 23 | 水带包布 | 4 | 个 |  |
| 24 | 水带挂钩 | 4 | 个 |  |
| 25 | 消防斧 | 1 | 把 |  |
| 26 | 可充电式手提照明灯 | 2 | 个 |  |
| 27 | 泡沫外吸管（快换）50mm | 5 | 根 |  |
| 28 | 滤水器及引绳 | 2 | 套 |  |
| 29 | 备用轮胎 | 1 | 个 |  |
| 30 | 三角警示牌 | 1 | 块 |  |
| 31 | 警戒带 | 1 | 盘 |  |
| 32 | 铁铤 | 1 | 把 |  |
| 33 | 铁锹 | 1 | 把 |  |
| 34 | 底盘随车工具 | 1 | 套 |  |
| 35 | 轮胎打气套管 | 1 | 根 |  |
| 36 | 车轮止动楔 | 4 | 块 |  |
| 37 | 防滑链 | 1 | 套 | 防滑链数量与轮胎数量相匹配 |
| 38 | 泡沫输转泵 | 1 | 台 | 流量≥200L/min，口径50mm，自吸深度≥3m |

- 干粉泡沫联用消防车1辆

一、货物名称：干粉泡沫联用消防车

二、主要规格：国产

三、数量：1辆

四、主要技术参数及要求：

4.1整车

4.1.1整车尺寸：长×宽×高（mm）：≤11000×2550×4000；

4.1.2满载质量：≤30000kg；

▲4.1.3比功率：≥7kw/T；

4.2底盘

▲4.2.1发动机额定功率：≥325kw；

4.2.2驱动：6×4；

4.2.3燃料：柴油；油箱容量≥200L；

▲4.2.4尾气排放：符合国Ⅵ标准；

4.2.5最高车速：≥90km/h；

4.2.6配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪(内存不小于32G),配备350-400MHz工作频率范围车载台、北斗卫星定位装置（能接入北斗消防综合管理服务平台），带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器，监视器屏幕不小于10寸；

4.2.7制动系统：前盘后鼓式制动器，ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），配有发动机排气制动或液压缓速等设施；

4.2.8 变速箱：手动；

4.3驾乘室

4.3.1 结构：底盘原装全钢冲压件焊接结构，单排、2门或双排、4门，单/双液压油缸举升翻转机构，装有安全锁止支撑结构；

4.3.2座位设置：乘员≥6人或采用独立乘员室乘座方式，设空气呼吸器架和个人防护装备器材架，车内座椅应全部设置安全带；

4.3.3驾驶室设备：除原车设备外，加装电源总开关，取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，车载多媒体显示屏（≥7英寸、安卓系统、5G）、车载带USB接口，预留电台电源线桩头、GPS和笔记本电脑电源接口（220V）、电源接口（12V、24V）等；

4.4主要性能及配置

4.4.1  水罐

4.4.1.1容量：≥5000L；

4.4.1.2结构：带纵横防荡板，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏保修10年；

▲4.4.1.3材质：304不锈钢材质，侧壁板厚≥3mm,顶部、底部板厚≥4mm；

4.4.1.4 设备：2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置;

4.4.2  泡沫罐

4.4.2.1容量：≥3000L；

4.4.2.2结构：带纵横防荡板，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏保修10年；

▲4.4.2.3材质：304不锈钢材质，侧壁板厚≥3mm,顶部、底部板厚≥4mm；

4.4.2.4 设备：2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置；

4.4.3  干粉罐

4.4.3.1装粉量：≥3000㎏;

4.4.3.2材质：优质锰钢；

4.4.3.3工作压力：1.4Mpa;

4.4.3.4设备：装粉入口孔，直径≥450㎜，设有快速锁紧装置；干粉罐连接支撑，设有减震装置，采用防松螺栓紧固；；

4.4.4消防泵

4.4.4.1中低压泵；

4.4.4.2常压流量：1.0Mpa时，流量≥60L/s；

4.4.4.3中压流量：2.0Mpa时，流量≥30L/s；

4.4.4.4安装型式：后置式，设置启停操作装置，具备液位（水、泡沫）显示功能；

4.4.4.5最大吸深 ≥7米，引水时间≤35s；

4.4.4.6抽真空形式：水环、活塞或膜片式，由离心泵泵压控制，吸上水建立水压后自动停止；

4.4.5泡沫比例混合器

4.4.5.1比例混合范围：1%-10%可任意调节比例；

4.4.5.2控制方式：手动；

4.4.6消防炮

4.4.6.1可调式消防炮；

4.4.6.2仰俯角：-30°～+70°；水平回转角：360°；

▲4.4.6.3混合液流量：≥48L/s；

4.4.6.4射程：水≥70m，泡沫≥60m；

4.4.6.5工作压力范围：0.7-1.2Mpa；

4.4.6.6使用介质：水、泡沫；

4.4.7管路系统

4.4.7.1进吸水管路：水泵后端设有150mm进水口；

4.4.7.2出水管路：消防炮出水管直通于车顶部加装顶部球阀操作，可气动阀操作。水泵两侧各设2个DN80的常压出水口；水泵两侧各设1个DN65的中压出水口；

4.4.7.3注液管路：车厢两侧分别设置2只80mm加液进水管，设置固定装置以及扪盖，水泵后端出水管路中设置1只50mm水泵至水罐加注液口；

4.4.7.4冷却管路：取力器应配有一强制冷却水管路，水管中配有球阀和放余水阀；

4.4.7.5放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别配一球阀，应便于由外部启闭，不得用螺纹拧动式开关；

4.4.8干粉系统

4.4.8.1氮气瓶组：单个容积：≥80L；额定充气压力：15MPa；数量：≥8只，单个气瓶充气时间：≤180s；

▲4.4.8.2干粉炮：流量：≥40kg/s；射程：≥40m；操控方式：电动；回转角度：≥270°；

4.4.8.3干粉枪：数量：1只，有效喷射率：≥2.5kg/s，射程：≥10m；

▲4.4.9泡沫输转泵：流量≥200L/min，口径50mm，自吸深度≥3m；

4.5总体要求

4.5.1整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.4-2019《消防车第4部分：干粉消防车》标准要求；

4.5.2车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

4.5.3所有外置车灯、灯具均须加装防护罩；

4.5.4器材箱

4.5.4.1材质：铝合金型材及合金板材；

4.5.4.2结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率；

4.5.4.3器材箱门：采用轻型优质铝合金，带铝合金大幅卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启。每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制并在驾驶室内有集中控制开关；设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置；

4.5.4.4内部结构：内骨架采用铝型材搭接技术，器材箱内采用新型滑动托架、拖板以及高强度铝板存放盒等存放结构；

4.5.5警报灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车身四周设置轮廓灯带、爆闪警灯，警报器输出功率≥200W，LED光源；

4.5.6投标人在器材箱结构设计布置时需提前与采购单位联系，根据采购单位提供的装载器材种类及数量进行定位、定量设计器材箱结构，设计方案必须经采购单位同意后方可进行生产；

4.6其他要求

4.6.1整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

4.6.2供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

4.6.3交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；

4.6.4首次保养（含材料、人工、差旅等）免费；

4.7 随车附件

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80mm水带 | 6 | 盘 | 20m |
| 2 | 65mm水带 | 6 | 盘 | 20m |
| 3 | 65mm水带 | 1 | 盘 | 10m |
| 4 | 多功能水枪 | 2 | 支 |  |
| 5 | 泡沫管枪 | 2 | 支 | PQ8 |
| 6 | 三分水器 | 1 | 只 | 80进65出 |
| 7 | 集水器 | 1 | 只 | 150mm×65mm |
| 8 | 异径接口、异型接口 | 4 | 套 | 80ｍｍ×65ｍｍ |
| 9 | 水带挂钩 | 2 | 只 |  |
| 10 | 水带包布 | 4 | 只 |  |
| 11 | 水带护桥 | 2 | 副 |  |
| 12 | 消防锹 | 1 | 把 |  |
| 13 | 消防锤 | 1 | 把 |  |
| 14 | 消防斧 | 1 | 把 |  |
| 15 | 消防钩 | 1 | 只 |  |
| 16 | 转输箱 | 2 | 个 |  |
| 17 | 4米吸水管 | 2 | 根 | 快速接口，软质 |
| 18 | 滤水器 | 1 | 只 | 150mm |
| 19 | 吸水管转换接口 | 1 | 只 | 连接消火栓 |
| 20 | 橡胶榔头 | 1 | 把 |  |
| 21 | 6米拉梯 | 1 | 架 |  |
| 22 | 水带阻水器 | 2 | 套 | 快速更换水带 |
| 23 | 氮气加气管 | 1 | 根 | 10m |
| 24 | 干粉罐入孔盖扳手 | 1 | 个 | 拆装干粉入孔盖 |
| 25 | 吸水管扳手 | 2 | 把 | 150mm |
| 26 | 地上消火栓扳手 | 1 | 把 |  |
| 27 | 泡沫桶 | 2 | 桶 | 25L |
| 28 | 干粉灭火器 | 2 | 具 |  |
| 29 | 火钩 | 1 | 把 |  |
| 30 | 防滑链 | 1 | 套 |  |
| 31 | 泡沫钩管 | 2 | 根 | 含固定装置 |
| 32 | 干粉 | 1 | 吨 |  |
| 33 | 水成膜泡沫液 | 1 | 吨 | 发泡倍数20℃：≥6.0；25%析液时间min：≥3.0 |
| 34 | 踏板气弹簧 | 1 | 套 | 每个型号1根 |
| 35 | 千斤顶 | 2 | 个 | 20t |

- 气防车1辆

一、货物名称：气防车

二、产地：/

三、主要技术规格、参数及要求：

1.整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：消防车通用技术条件》、GB7956.14-2015《消防车 第14部分：抢险救援消防车》、 XF39-2016《消防车 消防要求和试验方法》规范要求，提供相关公告、检测报告等佐证材料，交车时，提供投标产品国家级检验机构出具 的检验报告、工信部公告证明等佐证材料。

2.车身颜色符合GB/T3181中规定的RO3大红色，外观标识严格落实《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》应急 消〔2019〕76号文件要求提供相关佐证材料。

3.整车外观美观大方，所有操作开关、仪表均有符合规范的铭牌标志；所有铆接保持一定的密度。所有焊接 牢固、光洁、平整。所有粘接牢固可靠，并符合企标规定。

4.技术要求

排量(ml)≥1990

▲功率(kw)≥100

▲排放依据标准GB17691-2018国VI

▲外形尺寸mm:≥5600×2000×2800（长×宽×高）

轴距(mm)≥3300

▲车辆整备质量(kg)≤2800

▲总质量(kg)≥ 4000

额定载客(含驾驶员)≥5人

最高时速≥130km/h

5.表面处理：为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

6.其它：驾驶室内设有可视全景倒车雷达系统及360°行车影像系统，内存卡526,安装有车辆行驶记录仪，并安装7寸液晶显示器，可以清晰的观察倒车后视和行车视频，配360°行车记录仪（内存≥32G）驾驶室内监视器、三点式预警安全带；车辆前 后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；配子午线钢丝轮胎、胎压监测系统；配置前轮盘式制动器（ 全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统）

7.布局结构：原装贯通式结构，前部左边为驾驶员车门，前部右边为乘员车门，尾部为原装双开门。 安全设置：安装有三点式预紧安全带。控制开关：驾驶室内加装警报器及警灯开关车载对讲机等。 照明：原车照明灯。 含空调。

8.器材箱：

▲材质：全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

▲结构：整体为铝合金骨架厢体，包含4个空气呼吸器架，运用专用夹头、托架、拖板、铝合金盒及塑料盒对器材进行固定。

整个器材箱可存放个人防护装置、照明器材、破拆工具、急救设备、侦检器材，可设置精密仪器专用箱等消防装备。

9.防护装置：车身前后保险杠踩踏处防滑处理，工具箱、踏板等金属锐边、锐角处钝化处理，传动机构、链条、齿轮等有防护装置。

10.电器系统：

11.警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

12.频闪灯：车厢左右两侧上部各配置两盏频闪警灯。

13.驾驶室：设置1个12V通讯电源接口配插头，预留电台安装位置。驾驶室合适位置设DC12V/AC220V/2000W逆变器，可以为笔记本、手机等小功能用电设备充电使用,并配备220V移动线盘2盘，规格：16A,长度50m×2盘。

14.随车器材 手提式干粉灭火器≥1具  原车工具≥1套 车用三角警告牌≥1个。

15.车内安装一套无线对讲系统，包括车载台1台，防爆对讲机2个，品牌及频率由使用单位确定，确保可与使用单位基地台对接使用。

16.随车资料 底盘使用说明书 底盘合格证 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 消防车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 使用说明书、维修手册、保养手册（含润滑油型号、加注位置、加注量及保养时间等数据卡）、服务手册、质量保修卡等

二、商务条款

1、交货地点

先送到采购人东乡区指定地点进行验收，验收通过后再配送至使用单位指定地点。

2、交货期限

时间：自合同签订生效之日起，泡沫输转消防车、干粉泡沫联用消防车在3个月内必须将所投产品送到采购人东乡区指定地点（以卖方到货签收时间作为交货时间）；气防车在1个月内必须将所投产品送到采购人东乡区指定地点（以卖方到货签收时间作为交货时间），验收合格后由卖方配送至使用单位指定地点。

3、付款方式

合同签订后支付合同总价款的20%预付款；待验收通过后，支付至合同金额的90%（付款时需开具同等金额的13%增值税专用发票），所有车辆挂牌完成交付使用单位后1个月内支付剩余款项。

4、履约保证金

合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。

5、报价方式

投标报价均以人民币/元报价，投标人报价须包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金等费用均包含在投标总价中。

6、安装及调试、验收

6.1 中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品安装工作，在产品安装期间应充分了解产品安装、调试进度要求，解决安装、调试中出现的技术问题。

6.2 安装、调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

6.3 产品的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意。

6.4 所有的产品按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格（须具有产品出厂合格证），以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

6.5 严格按照国家有关规范标准及江西省消防救援相关要求组织验收。

7、培训与监督

7.1 中标人应提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。

7.2 交货时，中标人应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经采购人签字确认后方可移交。

7.3 每年不少于1次实地巡检，及时掌握产品使用情况，以及产品的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

7.4 中标人应主动与采购人建立联勤联动机制，遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。（注：中标人参与采购人联勤联动行动所产生的费用支出由中标人自理）

7.5 中标人应提供服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。

8、质保期及售后服务

（一）售后服务

8.1 中标人应主动协助使用方对产品进行检验，其中包括查验车辆发动机号、底盘号，交付所有证件、工具和主、副钥匙，并提供足以保证车辆能行驶至附近加油站的油料。

8.2 中标人承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除中标人在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，中标人必须提供至少1次免费上门首保服务,主动协助采购人做好产品的保养（包括车辆走合等）。提供 7×24 小时服务电话，车辆发生质量、故障、事故问题时，须在 4 小时内做出回应，维修人员在 24 小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂家联系解决索赔问题。如中标人未在约定的时间内作出回应或解决问题，采购人有权委托第三方处理，因此产生的费用或给采购人造成的损失由中标人承担。

8.3 产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，中标人须负责采购人按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。

8.4 中标人在质保期内收到采购人维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。

8.5 如果中标人在质保期内收到维修通知后，没有为采购人弥补缺陷、更换零部件，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

8.6 产品必须配有中文说明书,并提供电子版文档。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明，并提供产品操作使用和检查维护的音视频资料。同时提供全寿命周期易损件、消耗品、随车器材、工具等型号规格清单。相关资料要归档编制目录，并做好档案保管和移交等工作。

（二）质量保证和保修

8.7 中标人提供的产品（含底盘）须提供整体不少于3年质保期。产品按保养手册执行。完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使采购人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。

8.8 车辆车身漆面应清洁光亮，不得有脱漆、划痕和瘪窝。

8.9 车辆内部的座椅及其他内饰件应完整清洁，不得有划伤、污点，使用时应方便灵活；车辆内、外部的灯光应齐全、有效；效果应达到国家标准；车辆在行驶过程中不得有异常响声，制动（包括手制动）、转向应灵活、有效；汽车的动力性能和经济性能应符合设计要求；尾气排放应符合国家标准。

8.10 在质保期内，如果产品的质量存在是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在10个工作日内以书面形式通知中标人，提出索赔。对于小型缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，更换合格的产品（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给买方造成的损失。

8.11 质保期限以外，中标人为所提供的产品（含底盘）提供不少于 5 年的保修期，提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，中标人可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，采购人确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于 12 个月。

9、其它要求

9.1 中标人在交货时须提供所投车辆相对应的工信部公告查询截图配合采购人完成应急救援专用号牌上牌，如中标人未提供或者提供虚假材料的，采购人有权终止合同，并没收其履约保证金，由此产生的费用由中标人承担，给采购人造成损失的中标人还应承担全部赔偿责任。

9.2 中标人在交货前须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统(http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html)录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及 RFID 标签，且由此所产生的费用包含在投标报价内。

9.3 中标人应保证采购人不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

9.4 如果所投车辆采用进口零部件，且零部件享受《关于国家综合性消防救援队伍进口税收政策的通知》（财关税〔2023〕17 号），中标人应积极配合采购人办理相关免税手续，最后将免税后金额作为合同金额。

9.5 成交通知书发出之日起，10天内须与采购人签订合同。

# 第六章 评审标准

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

| 一、报价评审（51分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*51分 注：1、投标报价须包含磋商文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且车辆单价、总价均不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 | 51分 |
| 二、技术标评审（33分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带“▲”的参数均视为重要参数，重要参数有9项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 2、除带“▲”的参数均视为一般参数，一般参数有20项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品参数每有一项低于磋商文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品参数缺项、漏项一项技术响应条款的，该项视为负偏离。 评审依据： ①响应文件中提供的技术响应、偏离说明表； ②所投产品技术参数完全满足磋商文件要求得满分；有重大负偏离则视为无效投标；重要参数每有一项负偏离减1分，一般参数每有一项负偏离减0.5分，最多减15分。 | 15分 |
| 发动机额定功率 | 1、泡沫输转消防车的底盘发动机额定功率要求≥400kw。 所投产品底盘发动机额定功率优于磋商文件要求的，发动机额定功率最优的加3分，发动机额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机额定功率最大，次优表示发动机额定功率仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 3分 |
|  | 2、干粉泡沫联用消防车的底盘发动机额定功率要求≥325kw。 所投产品底盘发动机额定功率优于磋商文件要求的，发动机额定功率最优的加3分，发动机额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机额定功率最大，次优表示发动机额定功率仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 3分 |
|  | 3、气防车的发动机功率要求≥100kw。 所投产品发动机功率优于磋商文件要求的，发动机额定功率最优的加2分，发动机额定功率次优的加1.5分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机额定功率最大，次优表示发动机额定功率仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 2分 |
| 泡沫输转消防车 | 1.供液泵额定流量要求≥1800L/min。 所投产品供液泵额定流量优于磋商文件要求的，额定流量最优的加2分，额定流量次优的加1.5分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定流量最大，次优表示额定流量仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 2分 |
|  | 2.吸液泵额定流量要求≥1800L/min。 所投产品吸液泵额定流量优于磋商文件要求的，额定流量最优的加2分，额定流量次优的加1.5分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定流量最大，次优表示额定流量仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 2分 |
| 干粉泡沫联用消防车 | 1.消防炮混合液流量要求≥48L/s。 所投产品消防炮混合液流量优于磋商文件要求的，流量最优的加2分，额定流量次优的加1.5分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 2分 |
|  | 2.干粉炮流量要求≥40kg/s。 所投产品干粉炮流量优于磋商文件要求的，流量最优的加2分，额定流量次优的加1.5分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 2分 |
|  | 3.泡沫输转泵流量要求≥200L/min。 所投产品泡沫输转泵流量优于磋商文件要求的，流量最优的加2分，额定流量次优的加1.5分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证。 | 2分 |
| 三、商务标评审（16分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 符合性评审 | 投标人必须完全响应磋商文件“第五章 采购要求”二、商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足作废标处理。 评审依据：响应文件中提供的商务响应、偏离说明表。 | / |
| 业绩 | 投标人在自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例（合同中须包含：泡沫输转消防车或干粉泡沫联用消防车）的，每提供一个得1分，最高得3分。 评审依据：响应文件中须提供业绩的中标通知书、采购合同复印件加盖供应商公章佐证，未提供或提供无效者的不得分，单个销售案例含2款车辆不重复计分。 | 3分 |
| 车辆制造商专业技术生产能力 | 供应商提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图（含图片和文字说明等）、生产步骤等相关情况描述，生产车间环境及实际生产照片； ③产品检验流程，主要包括检验设备、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； ⑤专业素养证明：相关专业技术人员配置情况。 评审依据：根据供应商提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 质量保证 | 供应商所投车型具有消防产品认证证书（应急管理部消防产品合格评定中心颁布）的，每提供一款车型得2分，最高得6分。 评审依据：响应文件中提供认证证书复印件并加盖供应商公章佐证，认证证书中的型号需与所投车型型号一致。 | 6分 |
| 质保期和保修期 | 在满足磋商文件商务要求中的“质保期”和“保修期”基础上，承诺质量保证期和保修期均每延长一年的加2分，最多加2分。 评审依据：响应文件中提供质量保证和保修承诺函加盖供应商公章。 | 2分 |