竞争性磋商文件

项目名称：抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目

项目编号：JXTC2024150154

江西省机电设备招标有限公司

中国  南昌

目   录

第一章 磋商邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取磋商文件	3

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点	3

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	5

一、供应商须知前附表	5

二、说明	7

三、 磋商文件	7

四、响应文件的编制	8

五、 响应文件的递交	10

六、 磋商	11

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	13

八、成交结果公告、成交通知书	14

九、履约保证金、签订合同	14

十、询问和质疑	15

十一、采购代理服务费	16

十二、附则	16

第三章 拟签订的合同文本	17

第四章  响应文件格式	10

格式1. 磋商响应书	11

格式2．报价表	12

格式3．分项报价表	13

格式4. 技术规格响应/偏离表	14

格式5. 商务条款响应/偏离表	15

6. 其他证明资料	16

7.资格证明文件	19

8.投标人的资格声明	20

9.磋商保证金凭证	21

第五章 采购需求一览表及采购要求	22

一、采购需求一览表	22

二、采购要求	23

第六章 评审标准	94

- 第一章 磋商邀请

江西省机电设备招标有限公司受江西固森建设工程有限公司委托，对其所需的货物及服务进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来参加。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXTC2024150154

项目名称：抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目

采购需求：

| 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目 | 1 | 项 | 208.467万元人民币 | 详见磋商文件 |

## 二、申请人的资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

## 三、获取磋商文件

时间：2024年12月19日至2024年12月29日（北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡城投集团网站

方式：自行下载获取磋商文件

售价：0元人民币

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

磋商时间：2024年12月30日10点

磋商地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

## 五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江西固森建设工程有限公司

地 址：江西省抚州市东乡区恒安西路162号自然资源大厦

联系人：李先生

联系方式：13517947971

2.采购代理机构信息

名 称：江西省机电设备招标有限公司

地 址：江西省抚州市赣东大道2088号中阳广场2号楼9楼9-3室

项目联系人：胡蔚、邓文玺

电 话：0794-8335930

电子函件：jzfz@jxzxtz.com

- 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 磋商邀请” |  |  |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请” |  |  |
| 3 | 3.1 | 供应商的资格要求：详见“第一章 磋商邀请” |  |  |
| 4 | 3.2 | 本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请” |  |  |
| 5 | 8 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |  |  |
| 6 | 14 | 磋商保证金： 磋商保证金必须在磋商截止时间前到达磋商保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。磋商保证金必须从磋商企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 磋商保证金:人民币肆万元整（小写：40000.00元）； 磋商保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响磋商的，由磋商人自行负责。 备注：已转账磋商保证金的潜在磋商人因特殊情况放弃本次磋商，须在磋商截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招磋商事宜。 |  |  |
| 7 | 15 | 磋商有效期：自磋商之日起 90 天 |  |  |
| 8 | 16 | 响应文件的份数：正本1份、 副本2份 注：响应文件正、副本均须胶装 |  |  |
| 9 | 18 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商地点：详见“第一章 磋商邀请” |  |  |
| 10 | 23.7 | 评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章评审标准”） |  |  |
| 11 | 26 | 确定成交供应商： 成交原则：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。 |  |  |
| 12 | 29 | 29.1履约保证金金额：合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货安装完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。 |  |  |
| 13 | 33 | 采购代理服务费：向中标人收取代理服务费，除代理服务费外，不再收取任何费用。采购代理服务费按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列： 收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数 |  |  |
|  |  | 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 速算增加数（万元） |
|  |  | 100以下 | 1.5% | 0 |
|  |  | 100-500 | 1.1% | 0.4 |

## 二、说明

1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件： 详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”。

4. 磋商费用

4.1不论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式6-2”）

## 三、 磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，各章的内容如下：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

- 采购需求一览表及采购要求

- 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人的资格证明文件

8.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.3参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7供应商的资格声明

8.8其他资格证明文件

## 四、响应文件的编制

9. 提示

9.1磋商文件中注明采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。（与详细清单中的一致）

9.2磋商文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与磋商采购活动。

9.3 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求提供响应文件和资料。

9.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理结机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

9.5翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

10. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

11. 响应文件的构成

11.1响应文件应由下列部分构成

(1) 磋商响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 技术文件

(8) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

11.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

12. 证明货物符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应提交其货物符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

12.2货物与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物已对磋商文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3)商务条款的偏差和例外。

13. 磋商报价

13.1磋商报价均以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

13.2供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

13.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

14. 磋商保证金

14.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的磋商保证金，保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2 磋商保证金要求详见投标须知前附表。

14.3 招标代理机构将拒绝未能按要求提交磋商保证金的响应文件。投标人在获取磋商文件并按规定提交了磋商保证金后方可参加投标。

14.4 投标人的磋商保证金将在中标人与采购人签订合同后5日内予以退还。

14.5 如有下列情况，投标人磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在响应文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）中标人未按规定提交履约保证金；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

15. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

16. 响应文件的签署及规定

16.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本必须打印，并按磋商文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

16.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

16.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、 响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.2 为方便磋商，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。磋商保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

17.3 封口处有磋商全权代表的签字或单位公章。封皮上注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

17.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

18. 磋商截止时间

供应商必须在“第一章 磋商邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。已购买磋商文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃磋商的，不得再参加该项目的采购活动。

19. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

20. 响应文件的补充、修改或撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 从响应文件递交截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的磋商保证金。

## 六、 磋商

21. 磋商组织

采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间、地点组织磋商活动。参加磋商的供应商应签名报到以证明其出席。

22.磋商小组

在相关评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

23. 磋商程序

23.1响应供应商在有关人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开磋商地点。代理机构拆封响应文件。

23.2 响应文件的审查

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.3磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，响应文件被视为无效

  - 未提交磋商响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；

4）未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

5）磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的。

6）磋商有效期响应不足的；

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）超过了采购项目预算或最高限价的；

9）磋商文件规定的其他响应无效条款。

23.4磋商小组所有成员按照递交响应文件时间的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（2）供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

（5）最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.7评审方法

（1）评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24. 与磋商小组的接触

（1）除按本须知“第24条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。

（2）供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止磋商采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

25. 推荐成交候选供应商方法

25.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科研成果转化项目，购买服务项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.2提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商评分由高到低推荐为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的全部核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品见“供应商须知前附表”。

25.3评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣均相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最终报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例” 均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

26. 确定成交供应商

26.1详见“供应商须知前附表”。

## 八、成交结果公告、成交通知书

27. 成交结果公告

成交候选供应商确定后，采购代理机构将在精彩纵横云采购平台上公告，公告期为3个日历日。

28.成交通知书

28.1采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

28.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

29. 履约保证金

29.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

29.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29.3如果成交供应商没有按本须知“第31.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订采购合同，按本须知“第32.4条”规定执行。

29.4履约保证金退还:详见“供应商须知前附表”。

30. 签订合同

30.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回磋商响应文件处理。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商视为撤回投标文件，并承担相应责任。

## 十、询问和质疑

31.询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

32.质疑

32.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对磋商过程提出质疑的，在公示期内提出；

3）对成交结果提出质疑的，在公示期内提出。

32.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.4潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的磋商文件质疑的，须同时提供下载磋商文件的凭证。

32.6质疑函接收方式

32.6.1对磋商文件、磋商过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司

联系电话：0794-8335930

通讯地址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9-3室

邮编：344000

- 十一、采购代理服务费

33. 采购代理服务费

33.1成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

33.2 采购代理服务费采用银行转账形式交纳。

33.3 成交供应商如未按本须知“第35.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其磋商保证金。

## 十二、附则

34. 解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

# 第三章 拟签订的合同文本

江西固森建设工程有限公司

专业工程分包合同书

合同编号：

采购项目名称：抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目

采购编号：

专业工程分包合同

江西固森建设工程有限公司 （买方）的 抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目 （项目名称）中所需 智能化设备 （货物名称）经江西省机电设备招标有限公司以         （招标编号）招标文件经竞争性磋商采购。经磋商小组评定  （卖方）为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件-抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目清单

3）中标通知书

4）竞争性磋商文件

5）投标文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目清单范围内所有设备等整个系统采购及安装、调试、验收、售后维保。清单范围外的变更导致的工作量增减按实结算，单价执行合同内的清单价格。

3.货物和数量

详见合同附件抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目清单，包括但不限于清单内的工作内容，为完成清单范围内的全部工作如清单内有遗漏项目，遗漏项目视同包含在其他已标价的清单内，不另行签证计量。

4.合同金额

本合同金额为人民币       万元整（￥：     元），分项价格见抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目清单，为含税价，税率9%。本项目为交钥匙工程，清单招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除买方有更改。

5.付款方式：合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

6.交货时间及交货地点

交货时间：采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，30个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准）。交货地点：东乡区第四幼儿园。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                           卖    方：

名    称：（印章）                   名    称：（印章）

全权代表（签字）：                   全权代表（签字）：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

账     号：                          账    号：

合同条款

| 条款名 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 买方 | 江西固森建设工程有限公司 |
| 卖方 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同范围 | 抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目清单范围内所有设备等整个系统采购及安装、调试、验收、售后维保。清单范围外的变更导致的工作量增减按实结算，单价执行合同内的清单价格。 |
| 质量保证期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起 个月 |
| 免费维保期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起 个月 |
| 交货期要求 | 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准），如买方不能按照卖方工艺、工期要求完成施工或拖延，卖方有权委托其他单位进场施工。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。 |
| 履约保证金退付方式 | 中标人签订合同前交纳中标价10%的合同履约保证金，履约保证金待货到验收无误后无息退还。 |
| 违约责任 | 以合同条款约定为准。 |

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2）“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“买方”是指购买货物的招标人。

4）“卖方”是指根据合同规定提供货物的中标供应商。

5）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

6）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标货物的内容应与招标文件规定的内容及其投标文件的采购需求偏离表（如果被买方接受的话）一致。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，卖方均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保安全无损运抵现场；由于包装不善所引起的锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6.交付方式和交付时间

6.1交付方式为现场交付。

6.2交付时间和地点详见合同。

7. 付款方式

7.1 付款方式详见“合同条款前附表”

8. 技术规范与内容

8.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

8.2 投标货物的内容应与招标文件规定的服务内容及投标文件中的货物指标响应表一致。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证采购合同项下所供货物是由受卖方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购合同规定的质量、性能和技术规范等的要求。

9.2 卖方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有符合质量要求和产品说明书的令人满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的质量或性能与采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后应在采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的部分。

9.4 如果卖方在收到通知后在采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

9.5质量保证期、免费服务期见“合同条款前附表”

10. 检验和验收

10.1 项目完成后，买方应在采购合同规定的时间内组织验收，并出具验收证明。

10.2 如果任何被检验或测试的货物不能满足招标文件规定的技术规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的维修以满足招标文件规定的技术规格的要求。

10.3 由买方规定组织对货物进行检查验收。发生的相关费用由卖方承担。

11. 索赔

11.1 如果货物的质量、数量、性能等与采购合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

11.2 在采购合同规定的验收期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的方式解决索赔事宜。

11.3 如果卖方在采购合同规定的索赔通知期限内，未对买方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出的在采购合同规定的期限内或买方同意的更长时间内，按照采购合同第11.2条确定的方式解决索赔事宜，买方将从卖方的履约保证金或者应支付给买方的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12. 延期交货

12.1 卖方应按照买方规定的时间表交付和提供货物。

12.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交付和提供货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付时间。

12.3 如果卖方毫无理由地拖延交付，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

13. 违约赔偿

13.1如果卖方没有按照合同规定的时间交付和提供货物，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，如卖方在规定的时间内不能按时将设备交付买方，逾期每天将按设备总价的2‰赔偿给买方；逾期超过20天，买方有权单方面解除合同并没收其履约保证金。

13.2卖方产品质量不符合合同约定的要求，买方有权拒收，买方无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，卖方承担由此给买方造成的一切损失，且买方有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16. 解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。

17. 违约终止合同

17.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

17.2 在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

18. 破产终止合同

18.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.2 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

20. 合同修改

20.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

21. 通知

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同文件及资料的使用

24.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

24.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第24.1款中所列的任何文件和资料。

24.3除合同本身以外，24.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

25. 合同生效及其他

25.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

25.2 本合同一式四份，以中文书写，买、卖双方各执两份。

25.3 卖方应当加强对工人的管理，加强安全、防火、防盗意识。严格管理、教育施工人员遵纪守法，搞好施工地周围群众的关系，不得与买方人员发生任何冲突，不得影响买方正常的工作和生活。若发生施工队伍内部、施工人员与当地群众争斗，互殴事件，卖方应当及时处理，承担所发生费用。买方可视情况对卖方签约人做出相应的处理，情节严重者交司法部门处理。

25.4  卖方应当依法为上岗工人办理社会保险及购买意外伤害保险，否则不得进场施工。在施工中发生意外伤害的，卖方应及时为受害人治病并协助受害人向保险公司索赔，并自行协商处理。不足部分由卖方负责补偿，买方不承担任何责任。

25.5 卖方应当安全生产、文明施工，按规定配戴手套、安全帽、安全带等防护用品，钢筋工、电焊工、架子工、电工等特殊工种必须持证上岗，严格执行操作规程。若发生违规事件，买方可对卖方作出200元/次/人的经济处罚。

25.6 卖方应当严格按照施工进度计划施工，若卖方没遵守买方进度、质量、管理要求，经两次整改不能达到要求的，买方有权对卖方清场结算，按实际完成合格工程量的80%结算。买方因工期、质量等问题造成的经济损失由卖方赔偿。

25.7 卖方应当提供合格的材料及机械设备备料详单；卖方所进材料应合理堆放、分类收集，不得影响买方的文明施工环境；对所使用的设备进行维修和保养，确保正常使用。做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作和竣工验收前的成品保护工作。

25.8 卖方自行解决办公、生活及仓贮条件。

合同附件清单

附件：抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目清单

注：1、售后服务要求：

1.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

1.2、货物验收合格后，卖方必须将所有相关技术资料交买方留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

1.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，卖方须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，卖方继续为买方提供原厂保修及配件更换等服务。

1.4、卖方应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

1.5、售后服务响应时间：提供 7×24 小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

2、工程验收

2.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

2.2、货物运抵买方指定地点后，由买方和卖方组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由卖方提出项目验收申请报告，经买方验收合格后，双方在验收报告上签字；

2.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

2.4、因卖方所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

3、其他要求

3.1、本项目为交钥匙工程，清单招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

# 第四章  响应文件格式

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 格式1. 磋商响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本二份:

1. 磋商响应书

2. 报价表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

7. 资格、资信证明文件

8. 提交的磋商保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物报价为：  元人民币（用文字和数字表示）。

2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起   90  天。

5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，磋商保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式2．报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期（工期） | 交货 地点 | 投标 保证金 | 投标 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

## 格式3．分项报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 需详细列出包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

## 格式4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务要求包括服务期、付款方式、服务地点等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6. 其他证明资料

格式6-1. 近年完成的类似业绩项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

格式6-2.  法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人   授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

6-3.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

5、投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## 7.资格证明文件

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供磋商前六个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明加盖投标人公章。

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

评审依据：提供2022或2023年度的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明扫描件。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

6、投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标人公章

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

- 8.投标人的资格声明

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本项目采购活动。没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期

## 9.磋商保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证复印件或截图

# 第五章 采购需求一览表及采购要求

## 一、采购需求一览表

| 采 购 名 称 内 容 | 抚州市东乡区第四幼儿园智能化系统项目 |
| --- | --- |
| 交货期 | 详见“采购人的商务条款” |
| 数量及规格 | 详见第五章中的“技术规格” |
| 交货地点 | 详见“商务条款” |
| 备注 |  |

## 二、采购要求

一、采购清单及技术需求

1.1、综合布线系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽信息模块 | 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足UL94V-0阻燃等级高强度防火材料，接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，插拔力：插入力≤20N，拔出力≥20N；IDC线卡镀镍，采用直列式180度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接≥200次，568A/B打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接； | 74 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级；具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； | 52 | 个 |
| 3 | 双口面板 | 采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级；具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； | 11 | 个 |
| 4 | 地插 | 产品采用铜合金精密铸造，防尘和防水设计，弹起式地插开启角度55°，采用优质环保阻尼稿，使弹起更加安全；表面特殊抛光工艺加工而成，强度高；各功能模块可自由拆卸组合； | 1 | 个 |
| 5 | 多媒体箱 | 明装光纤入户箱，外壳塑料300mm*200mm*100mm，含3位五孔插座 | 23 | 个 |
| 6 | 电源线 | 黑色 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 3*1.0 | 100 | 米 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 3m低烟无卤跳线，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命≥1000次，外护套为灰色PVC材料，符合UL CM防火标准 | 65 | 根 |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 | 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，接点镀金厚度为50μ(inch)，插拔寿命≥1000次，透明塑胶外壳设计，保证端接颜色及导线可视 | 1 | 盒 |
| 二、水平区子系统 |  |  |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽网线 | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 18 | 箱 |
| 10 | 六类非屏蔽网线（AP） | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 13 | 箱 |
| 三、垂直区子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 24芯室外单模光缆 | GYXTW型24芯夹带平行钢丝中心管式光缆,室外24芯单模光缆 | 200 | 米 |
| 四、管理区子系统 |  |  |  |  |
| 12 | 24口六类非屏蔽配线架 | 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接≥200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途 | 6 | 套 |
| 13 | 理线架 | 标准1U19"机架安装 ；采用优质铝合金材料，重量轻；拉丝工艺，表面电喷处理； | 12 | 套 |
| 14 | 六类非屏蔽跳线 | 2m 低烟无卤跳线，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命≥1000次，外护套为灰色PVC材料，符合UL CM防火标准 | 110 | 根 |
| 15 | 12U墙柜 | 600*450*635；静载300KG. 防护等级：IP20 冷扎钢板制作； 厚度：立柱方孔条1.5mm，其它1.2mm.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 5 | 台 |
| 16 | 防雷PDU | 输入电源：2米，8位10A万用孔，双路开关，额定电流：10A MAX，额定频率：50-60HZ，额定功率：2500W | 5 | 根 |
| 17 | 12口机柜式光缆终端盒 | 1、标准19”机架安装，19"×250×1U 2、最大支持12芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或12芯双芯适配器安装 3、耦合器：连接器类型：LC-LC | 4 | 台 |
| 18 | 光纤适配器 | 1、LC-LC双联适配器，陶瓷插芯材料； 2、插入损耗：单模：UPC≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；重复性：≤0.2dB； 3、插拔寿命：≥1000次；温度范围：-40℃～+80℃ | 48 | 个 |
| 19 | 尾纤(1.5m) | 1、陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；1.5m LC尾纤；适用于LC型适配器； 2、插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB； 3、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 4、插拔寿命：≥1000次， | 96 | 根 |
| 20 | 光纤跳线(3m) | 1、陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；3m LC-LC光纤跳线； 2、插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB； 3、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 4、插拔寿命：≥1000次， | 96 | 根 |
| 21 | 熔纤 | 现场熔接，光纤机器熔接每个熔接点光纤损耗值不大于2db | 96 | 芯 |
| 22 | 光纤跳线(3m) | 1、陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；低烟无卤3m SC-LC单模光纤跳线； 2、插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB； 3、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 4、插拔寿命：≥1000次， | 48 | 根 |
|  | 五、设备区子系统 |  |  |  |
| 23 | 48口机柜式光缆终端盒 | 1、标准19”机架安装，19"×250×1U 2、最大支持48芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或48芯双芯适配器安装 3、耦合器：连接器类型：LC-LC | 1 | 台 |
| 24 | 光纤适配器 | 1、LC-LC双联适配器，陶瓷插芯材料； 2、插入损耗：单模：UPC≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；重复性：≤0.2dB； 3、插拔寿命：≥1000次；温度范围：-40℃～+80℃ | 48 | 个 |
| 25 | 尾纤(1.5m) | 1、陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；1.5m LC尾纤；适用于LC型适配器； 2、插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB； 3、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 4、插拔寿命：≥1000次， | 96 | 根 |
| 26 | 光纤跳线(3m) | 1、陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；3m LC-LC光纤跳线； 2、插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB； 3、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 4、插拔寿命：≥1000次， | 96 | 根 |
| 27 | 熔纤 | 现场熔接，光纤机器熔接每个熔接点光纤损耗值不大于2db | 96 | 芯 |
| 28 | 光纤跳线(3m) | 1、陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；低烟无卤3m SC-LC单模光纤跳线； 2、插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB； 3、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 4、插拔寿命：≥1000次， | 48 | 根 |
| 29 | 配管 | 穿线管 PVC20管白色阻燃 | 1600 | 米 |
| 30 | 墙面开槽/回填 | 墙面开槽敷设线管；水泥砌平 | 240 | 米 |
| 31 | 辅材 | 胶带、扎带、标签、膨胀螺丝、软管等施工辅材； 脚手架、登高车、电锤、切割机、发电机等器械租赁及使用费等 | 1 | 批 |
| 32 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.2、计算机网络系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥2个 2、支持可插拔1TB HDD\480G HDD企业级硬盘 3、最大整机吞吐≥3Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps 4、最大并发连接≥50万；最大新建连接≥8.5万； 5、支持报文示踪，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位 6、支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网、模式选择、网络配置、连通性检查、授权导入等必要上线步骤 7、本次配置防火墙的入侵防御、防病毒、应用识别特征库多合一授权3年 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1、2个业务线卡槽位，无引擎槽位。 2、交换容量≥758Gbps，包转发率≥252Mpps 3、整机独立业务板卡插槽≥2个，系统电源槽位≥2个；标准1U设备 4、单张线卡支持千兆电口数量≥16个，光口≥8个，万兆光口≥2个 5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 6、设备防雷等级≥6KV 7、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥300台 | 1 | 台 |
| 3 | 24口接入 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24 个，千兆SFP 光口≥4 个，最大可用端口≥28 个 2、支持 PoE 供电囗≥24 个，整机 PoE 输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W 3、内存 256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率78Mpps 4、交换缓存≥4.1Mbit 5、支持生成树 STP/RSTP ;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡合理使用网络通道，提供几余链路利用率 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 7、支持防雷等级=6KV | 1 | 台 |
| 4 | 24口POE 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2、支持PoE供电口≥24个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W 3、内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 4、交换缓存≥4.1Mbit 5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 | 3 | 台 |
| 5 | 5口接入 交换机 | 1、实配固化10/1000M以太网端口≥5个； 2、交换容量≥10Gbps，转发性能≥7.44Mpps； 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电）； 4、可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障； 5、为了提升运维的便捷性，支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等； 6、支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置； | 23 | 台 |
| 6 | 面板AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议 支持双频4条流，整机最大接入速率1775Mbps 2、标准86面板AP，整机自带：1个上联10/100/1000Mbps自协商以太网口，1个下联10/100/1000Mbps自协商以太网口 3、支持标准PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗≤10.2W 4、为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥400000小时 | 15 | 台 |
| 7 | 吸顶AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议 支持双频5条流，整机最大接入速率2976Mbps 2、标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口 3、支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W 4、支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm 5、为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时 | 22 | 台 |
| 8 | AC控制器 | 1、默认可管理AP数512个，免License授权 2、默认可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共512个，免License授权， 3、实配5个1000BASE-T接口 4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K， 5、要求设备可使用AP的本地数据转发技术模式，根据网络的SSID和用户VLAN的规划，数据可直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑 7、要求设备可以支持二层和三层的组网，支持跨AP跨三层快速漫游，三层漫游可支持基于SSID生效。 8、支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证等 | 1 | 台 |
| 9 | 单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 8 | 个 |
| 二、设备网设备 |  |  |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、固化端口:≥24个 10/100/1000Mbps 光口，≥4个SFP+光口，8 个复用千兆电口标准 1U 设备 2、交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速 4、支持专门针对 CPU 的保护机制,能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、支持防雷等级≥6KV 6、支持标准的 ACL、支持基于IP/MAC 扩展的 ACL | 1 | 台 |
| 11 | 24口POE 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2、支持PoE供电口≥24个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W 3、内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 4、交换缓存≥4.1Mbit 5、推荐整机待机终端300或带200W像素IPC150个 6、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 7、支持防环路检测，自动解决环路问题 | 2 | 台 |
| 12 | 48口POE 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2、支持PoE供电口≥48个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W 3、内存512MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps 4、交换缓存≥16Mbit 5、推荐整机待机终端240或带200W像素IPC120个 6、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、支持防环路检测，自动解决环路问题 8、支持静态链路聚合 9、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 10、支持防雷等级≥6KV | 1 | 台 |
| 13 | 5口POE 交换机 | 1、实配固化10/1000M以太网端口≥5个（其中4个口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥54W） 2、交换容量≥10Gbps，转发性能≥7.44Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电） 4、可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 5、为了提升运维的便捷性，支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 6、支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启） 7、支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 19 | 台 |
| 14 | 单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 8 | 个 |
| 15 | 施工费 | 设备安装、系统整体调试以及验收管理等 | 1 | 项 |

1.3、校园监控系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音半球POE 摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，高清拾音 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12V，30mA），1路音频输入，1路音频输出 支持电源输出，支持DC12V，100mA电源输出，可用于拾音器供电 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120dB 防护：IP66 | 83 | 台 |
| 2 | POE网络枪机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440@25fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560×1440 宽动态：数字宽动态 支持防反接保护 防护：IP66 | 25 | 台 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装支架 | 25 | 个 |
| 4 | 枪球一体机 | 全景200万全彩细节400万红外4寸全景枪球网络高清智能球机 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 内置加热玻璃，有效除雾 细节支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 全景支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m，全景白光照射距离最远可达30m 细节支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持隐私遮蔽 焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：≥83.6°，垂直视场角：≥44.6° 【细节】水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 防护：IP66 | 3 | 台 |
| 5 | 球机支架 | 颜色：铂晶灰 材质：铝合金 | 3 | 个 |
| 二、传输线缆 |  |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 13 | 箱 |
| 7 | 电源线 | 黑色 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2*1.0 | 200 | 米 |
| 三、后端设备 |  |  |  |  |
| 8 | 24口六类非 屏蔽配线架 | 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接≥200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途 | 4 | 套 |
| 9 | 理线架 | 标准1U19"机架安装 ；采用优质铝合金材料，重量轻；拉丝工艺，表面电喷处理； | 8 | 套 |
| 10 | 六类非屏蔽跳线 | 2m低烟无卤跳线，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命≥1000次，外护套为灰色PVC材料，符合UL CM防火标准 | 120 | 根 |
| 11 | 12U墙柜 | 600*450*635；静载300KG. 防护等级：冷扎钢板制作；厚度：立柱方孔条1.5mm，其它1.2mm.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 3 | 台 |
| 12 | 防雷PDU | 输入电源：2米，8位10A万用孔，双路开关，额定电流：10A MAX，额定频率：50-60HZ，额定功率：2500W | 3 | 根 |
| 13 | 教育综合安防平台 | 2U标准机架式4盘位一体机64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 存储能力：32路 解码能力：8×1080P | 1 | 台 |
| 14 | 磁盘阵列 | 机架式/4U 24盘位/450路（900Mbps带宽）接入/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口（可扩展2千兆网口或2万兆光口）/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 | 台 |
| 15 | 企业级磁盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2000000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 20 | 块 |
| 16 | LCD液晶拼接屏 | 55英寸#3.5mm拼缝#液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920×1080。 显示尺寸：55inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5mm 物理拼缝公差：±0.8mm 亮度：500±10%cd/m² 可视角：178°(水平)/178°(垂直) 对比度：1200:1 音视频输入接口：HDMI×1, DVI×1, USB×1 | 6 | 台 |
| 17 | 拼接屏钢结构 | 壁挂支架 | 1 | 套 |
| 18 | 8路解码器 | 超高清解码器 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：128 视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60 Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 视频输入接口：2路HDMI 1.4 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz（仅奇数口）,1920×1080@50 Hz,1920×1080@60 Hz, 1280×720@50/60Hz 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 1 | 台 |
| 19 | 控制终端 | 技术路线：兆芯； 内存：≥8GB ECC； 硬盘：≥256GB SSD 显示器：≥21.5英寸； 显卡：集显； | 1 | 台 |
| 20 | HDMI线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 | 6 | 根 |
| 21 | 三联台 | 三联钢制操作台 | 1 | 台 |
| 四、管材辅材 |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 穿线管 PVC 20管 | 800 | 米 |
| 23 | 辅材 | 胶带、扎带、标签、膨胀螺丝、软管等施工辅材； 脚手架、登高车、电锤、切割机、发电机等器械租赁及使用费等 | 1 | 批 |
| 24 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.4、明厨亮灶系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防油污摄 像机POE | 400W明厨亮灶智能防油污摄像机 支持镜头前盖防油污可拆卸设计 支持后厨三白检测算法，支持未戴白帽子，白口罩，白衣服的检测 最高分辨率可达2688×1520@30fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 支持红外补光，红外光最远可达30m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP5.0，GB28181协议接入 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）；支持音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 3 | 台 |
| 2 | 网络半球POE | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440@25fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 12 | 台 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB2.0 输入带宽：≥160Mbps 输出带宽：≥80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 1 | 台 |
| 4 | 6TB硬盘 | 6TB容量，3.5英寸SATA3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1000000小时 | 4 | 块 |
| 5 | 55寸显示器 | 55英寸安防显示器4K 支持3840*2160@60Hz超高清显示 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 实时监控设备温度，高温报警 内置喇叭及功放，支持3.5mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持7×24小时工作模式 | 1 | 台 |
| 6 | HDMI线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 | 1 | 根 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 4 | 箱 |
| 8 | 24口六类非 屏蔽配线架 | 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接≥200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途 | 1 | 套 |
| 9 | 理线架 | 标准1U19"机架安装 ；采用优质铝合金材料，重量轻；拉丝工艺，表面电喷处理； | 2 | 套 |
| 10 | 六类非屏蔽跳线 | 2m 低烟无卤跳线，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命≥1000次，外护套为灰色PVC材料，符合UL CM防火标准 | 15 | 根 |
| 11 | 配管 | 穿线管PVC 20管 | 300 | 米 |
| 12 | 辅材 | 胶带、扎带、标签、膨胀螺丝、软管等施工辅材； 脚手架、登高车、电锤、切割机、发电机等器械租赁及使用费等 | 1 | 批 |
| 13 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.5、校园四个一系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络室外 防水音箱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3.内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。 4.内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5.终端支持服务软件远程控制方式调节音量。 6.标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 7.内置功放功率30W(8Ω定阻) | 1 | 台 |
| 2 | 安检门 | 金属检测：可检测到1个硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； 可显示通过人数、金属报警人数； 开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 多区位报警：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属位置。 通过按键进行设置，操作方便； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 显示屏类型：数码管 探测区位：6 灵敏度级数：255级 | 1 | 台 |
| 3 | 可视化紧急 报警盒 | 可视报警盒；适用于室内场景 4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒； 内置1080P广角红外摄像机，水平视角100°；内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音视频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 支持摄像机协议，满足公网传输；支持外接警灯警号； 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 防护等级：IP54，防暴等级：IK08 | 1 | 台 |
| 4 | 离岗监测网 络摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机 AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 报警 : 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） | 1 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 安装方式: 壁挂式 输入效率：≥85.00% 负载调整率: ±5% | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1盘位嵌入式网络硬盘录像机 存储接口：1个SATA接口，已内置1块4TB硬盘，总容量4TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 输入带宽：≥40Mbps 输出带宽：≥80Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持6×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 1 | 台 |
| 7 | 手持金属 探测器 | 灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品 探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮 突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置 具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度 | 2 | 台 |
| 8 | 5口千兆 交换机 | 提供5个千兆以太网电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 无风扇设计，高可靠性 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材 | 胶带、扎带、标签、膨胀螺丝、软管等施工辅材； | 1 | 批 |
| 10 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.6、门禁系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童专用摆闸 -左摆闸 | 尺寸：≥1200mm×220mm×900mm 通道宽度：≥650mm 门翼材质：亚克力 箱体材质：碳钢表面喷涂 电机类型：无刷电机 箱体主要颜色：默认粉色，有白色、蓝色可选配； 使用环境：室内外 红外对数：≥4对 无障碍运行次数：≥300万 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 | 1 | 台 |
| 2 | 儿童专用摆闸 -中间摆闸 | 尺寸：≥1200mm×220mm×900mm 通道宽度：≥650mm 门翼材质：亚克力 箱体材质：碳钢表面喷涂 电机类型：无刷电机 箱体主要颜色：默认粉色，有白色、蓝色可选配； 使用环境：室内外 红外对数：≥4对 无障碍运行次数：≥300万 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 | 2 | 台 |
| 3 | 儿童专用摆闸 -右摆闸 | 尺寸：≥1200 mm × 220 mm × 900 mm 通道宽度：≥650mm 门翼材质：亚克力 箱体材质：碳钢表面喷涂 电机类型：无刷电机 箱体主要颜色：默认粉色，有白色、蓝色可选配； 使用环境：室内外 红外对数：≥4对 无障碍运行次数：≥300万 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 | 1 | 台 |
| 4 | 人脸识别组件 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； | 6 | 台 |
| 5 | 人脸支架 | 1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 | 6 | 台 |
| 6 | 遥控器 | 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式，模式切换时需打开接收设备后壳进行操作，一对多模式一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离可达30m 遥控器手柄包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 遥控器电量较低时，按下按键时指示灯会闪烁二次做为提醒 | 3 | 个 |
| 7 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.7、停车道闸系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4米栅栏道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：栅栏 防护等级：IP54 电机类型：直流无刷 | 1 | 台 |
| 2 | 抓拍显示 一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 补光灯：内置9颗LED补光灯 防护等级：IP54 显示屏参数 显示亮度：最大1200cd/m² 显示屏尺寸：256mm*128mm 显示分辨率：32*64 屏幕类型：LED | 2 | 台 |
| 3 | 出入口防 砸雷达 | 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 2 | 台 |
| 4 | 控制终端 | 出入口控制终端 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可在-0℃~+40℃温度下运行 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示器 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个外网千兆网口+5个内网百兆网口 内存：4G HDMI：1路 配件：标配鼠标键盘套装 | 1 | 台 |
| 5 | 安全岛 | 摆放车牌识别和道闸安全岛 | 1 | 套 |
| 6 | 5口千兆交换机 | 提供5个千兆以太网电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 精美塑壳设计。 无风扇设计，高可靠性 | 1 | 台 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 1 | 箱 |
| 8 | 电源线 | D-黑色 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 3×4.0；机柜取电，机房UPS出线取电 | 100 | 米 |
| 9 | 安装辅材 | 室外水泥路面开挖、回填、管材、水晶头、跳线等 | 1 | 批 |
| 10 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.8、一楼多功能室系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏幕 | 像素结构 表贴三合一 SMD1515 像素间距（mm） 2 模组分辨率（W×H） 160×80 模组尺寸（mm）320（L）×160（W）×15（H） 模组重量（kg/块） 0.40 模组最大功耗（W/块） 24 像素密度（点/m2 ） 250000 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度（cd/m2） ≥500 色温（K） 3000-18000 可调 水平视角（°） ≥160 垂直视角（°） ≥140 对比度 ≥3000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 | 14.7456 | ㎡ |
| 2 | LED专用电源 | 5V,40A，全彩LED开关电源，转换效率超过87%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强， 100%满负载老化试验 | 44 | 台 |
| 3 | 16P排线 | 国标优质 | 250 | 根 |
| 4 | 视频拼接处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路 DVI，1路选配VGA子卡，支持3个窗口和1路OSD 2.支持快捷配屏和高级配屏功能 3.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节 4.支持设备间备份设置 5.视频输出最大带载高达390万像素 6.支持带载屏体亮度调节 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用 9.支持选择HDMI输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 10.投屏输入子卡支持AP/ WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 11.前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 1 | 台 |
| 5 | 配电系统 | 容量不低于10KW，内置国标防雷器 | 1 | 台 |
| 6 | 钢结构 | 国标定制钢结构 | 15.5556 | ㎡ |
| 7 | 线缆 | 电子屏安装配套辅材：配电厢-电源分支电缆，接收卡网线、1分二电源端子线、处理器-接收卡超五类网线、水晶头等相关配套辅材； | 1 | 项 |
| 二、矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 8 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.数字视频输入：4×HDMI数字视频输入接口 2.数字视频输出：4×HDMI数字视频输出接口 3.外部音频输入：4×3.5mm模拟音频输入接口 4.外部音频输出：4×3.5mm模拟音频输出接口 5.电源开关：1 × 开 关 按 键 6.通讯接口：1×RS-232、1×RS-485、1×网口 7.升级：1×UPDATE升级接口 8.面板按键：4×输入按键、4×输出按键、6×功能按键 9.指示灯：1×电源指示灯、1×信号执行灯 10.红外：1×红外传感接收器 11.HDMI输入输出最大分辨率：3840×2160P@60Hz 12.HDMI最远传输距离：20m(1080P@60Hz)；5m(3840×2160P@60Hz) | 1 | 套 |
| 三、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 9 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率：450W 4.峰值功率：1800W 5.灵敏度：100dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.73"压缩高音单元×1 9.低音：15"低音×1 | 2 | 只 |
| 10 | 支架 | 臂长：280mm至400mm（可调节） 类型：音箱支架 | 2 | 只 |
| 11 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@8ohms 8.信噪比（A计权）：≥102dB | 2 | 台 |
| 12 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 | 2 | 只 |
| 13 | 支架 | 臂长：280mm至400mm（可调节） 类型：音箱支架 | 2 | 只 |
| 14 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB | 2 | 台 |
| 15 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
| 16 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB | 1 | 台 |
| 17 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：500W 4.峰值功率：2000W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 7.低音：15"低音×1 | 2 | 只 |
| 18 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥102dB | 1 | 台 |
| 19 | 一拖八无线话筒 | 1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2.输出接口：8个平衡输出接口 3.调制方式：pi/4-DQPSK 4.频率响应：20Hz~20KHz （±3dB） 5.信噪比：≥105dB（XLR） 6.THD+N：≤0.1% 7.工作距离：约50m 8.天线接口：BNC/50Ω 9.接收灵敏度：-95dBm 10.包含4手持、4桌面无线话筒 | 1 | 套 |
| 20 | 无线话筒 | 1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：≤0.1% 6.工作距离：约80m 接收机指标 1.天线接口：BNC/50Ω 2.接收灵敏度：≤-95dBm 3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 发射机指标 1.音头：电容式麦克风（双头戴话筒） 2.输出功率：≥10dBm 3.工作电流：≤200mA | 1 | 套 |
| 21 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 22 | 音频处理器 | 1.输入通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.输入通道：前级放大、信号发生器、12段参量均衡调节、输入模块、输入均衡器、扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、反馈抑制、回声消除、噪声消除 4.输出通道：31 段图示均衡调节、限幅器、输出均衡器、延时器、输出模块 5.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 | 1 | 台 |
| 23 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.输入范围：≤+20dBu 6.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 7.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权） 8.失真度：≤0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz | 1 | 台 |
| 24 | 电源管理器 | 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：2个16A，2个16A接线端子，4个10A | 3 | 台 |
| 25 | 监听音箱 | 低音喇叭单元：5.25"复合玻璃纤维低音扬声器 高音喇叭单元：1"软球顶高音扬声器 频响范围：50Hz-20kHz 最大声压级：107dB 输入阻抗：XLR/3kΩ,RCA /20kΩ 输入灵敏度：XLR/+4 dBu ,RCA/-10 dBu 总功率(D类功放)：120W 高音：50W 低音：70w | 1 | 对 |
| 四、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 一顶光 |  |  |  |
| 26 | 固定染色灯 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源：54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：4/8通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 | 7 | 台 |
| 27 | 影视灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，120W 2.光源:暖白300颗0.2W 2835 LED+冷白330颗0.2W 2835 LED 3.平均寿命:30000H 4.色温:3000-6500K可调，CRI≥97，TLCI≥95 5.通道:2/5通道 6.控制模式:DMX信号控制或手动按键控制，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.防护等级:IP20 | 6 | 台 |
|  | 二顶光 |  |  |  |
| 28 | 固定染色灯 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源：54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：4/8通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 | 7 | 台 |
| 29 | 摇头灯 | 1.输入电压：AC110V-240V 50/60Hz ，350W 2.镇流器：电子镇流器 3.光源：OSRAM 251W 4.平均寿命：2000H 5.色温：8000K 6.光束角度：2.5° 7.控制方式：DMX512协议，支持RDM协议及程序在线更新功能；(Art-net以太网数据接口及DMX无线功能选配） 8.通道：15通道 9.灯具材料：耐高温塑料+模压合金材料 10.防护等级：IP20 | 6 | 台 |
|  | 一面光 |  |  |  |
| 30 | 影视灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 3.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 4.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 5.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1.3米长电源、信号线。 6.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，200W 2.光源：超亮LED 200W双色进口芯片 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.发光角度：60° 6.控制方式：DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：2/6/7通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 | 9 | 台 |
|  | 外围设备及控制系统 |  |  |  |
| 31 | 控台 | 功能特点： 1.DMX512 通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反相输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量：10 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 24.U盘读取：支持FAT32格式 25.Art-net协议与RDM协议：支持 | 1 | 台 |
| 32 | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 | 1 | 台 |
| 33 | 信号放大器 | 1.DMX512公母接口输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 34 | 配件 | 1.规格：28mm厚；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 34 | 个 |
| 35 | 配件 | 1.规格：30mm厚；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | 16 | 个 |
| 36 | 配件 | 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 39 | 条 |
| 五、音视频系统辅助材料 |  |  |  |  |
| 37 | 42U机柜 | 外形尺寸：宽600mm*深800mm*高2055mm（容量42U）前钢化玻璃门，后钢板门 基材：厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用冷轧钢板。 侧门及顶部：可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 | 1 | 台 |
| 38 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 3 | 根 |
| 39 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 10 | 根 |
| 40 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 41 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 42 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 43 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 14 | 根 |
| 44 | 音频连接线 | 3米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 45 | 话筒线 | 话筒线 双芯咪线 音频工程线卡侬线 | 200 | 米 |
| 46 | 音箱线 | 300芯音响线 | 500 | 米 |
| 47 | 六类网线 | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 2 | 箱 |
| 48 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 | 100 | 米 |
| 49 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 | 100 | 米 |
| 50 | 天线延长线 | 馈线 SYV 50-5-1 百米 | 1 | 卷 |
| 51 | SDI视频线 | HD-SDI 镀锡铜编织、1080P高清移动数字视频线 | 100 | 米 |
| 52 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜 | 1 | 批 |
| 53 | 其他辅材 | 管材、电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头，脚手架租赁、切割机、角磨机、电焊租赁等 | 1 | 批 |
| 54 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.9、校园广播系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 4.工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5.内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 6.自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 7.自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 8.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 9.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 11.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络 广播客户端 管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP | 1 | 台 |
| 4 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm | 1 | 套 |
| 5 | 合并式播放器 | 1.频率响应：20Hz~20kHz(-2dB) 2.失真：0.1% 3.通道串音：65dB 4.动态范围：75dB 5.信噪比：85dB 6.CD音频输出：775mV 7.收音频率：FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz 8.天线输入阻抗：FM:75Ω(非平衡), AM:低阻 环形天线 9.灵敏度：FM:≤10uA，AM:≤100uA 10.电台存储：99 | 1 | 台 |
| 6 | 前置放大器 | 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz | 1 | 台 |
| 7 | IP音频 采集器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：≥65dB | 1 | 台 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 | 2 | 台 |
| 9 | 采集器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.短路接口：工业标准压线接线端子 5.功耗：≤20W | 2 | 台 |
| 10 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 5.音频格式：MP3 6.音频模式：16位CD音质 7.采样率：8KHz～48KHz 8.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 9.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 10.输出功率：2×20W（MAX） 11.谐波失真：≤1% 12.信噪比：≥65dB 13.整机功耗：≤50W | 2 | 套 |
| 11 | 网络节目 定时器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 3.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 4.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 5.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 6.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 7.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 8.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 9.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 12 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 5.音频格式：MP3 6.音频模式：16位CD音质 7.采样率：8KHz～48KHz | 18 | 台 |
| 13 | IP网络功 放终端 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 | 3 | 台 |
| 14 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．阻抗：黑:COM红:1.7KΩ；喇叭单元：6.5" | 24 | 只 |
| 15 | 网络音柱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）IETF SIP 4.音频格式：MP3、WMA、WAV 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8K～48KHz 7.频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 8.额定功率：60W 9.总偕波失真：≤1% 10.信噪比：≥65dB 11.防护等级：IP54 | 6 | 只 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |
| 16 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 6 | 根 |
| 17 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 18 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 |
| 19 | 六类非屏蔽网线 | 低烟无卤六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm | 4 | 箱 |
| 20 | 喇叭线 | 黑色 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2*1.5 | 500 | 米 |
| 21 | 配管 | 穿线管 PVC 20管 | 500 | 米 |
| 22 | 辅材 | 标签、扎带、绝缘胶布、排插等 | 1 | 项 |
| 23 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.10、户外LED显示屏系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏幕 | 像素结构：表贴三合一 像素间距：4.0 模组尺寸：320×160 模组分辨率：80×40 像素密度：62500 信号接口：HUB 75E 白平衡亮度：≥4500cd/㎡ 色温：3200-9300K可调 可视角：水平160°，垂直160° 对比度：3000:1 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60Hz 刷新率：≥1920Hz 灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits 平均功耗：≤320W/㎡ 峰值功耗：≤710W/㎡ | 14.7456 | ㎡ |
| 2 | LED专用电源 | 5V,40A，全彩LED开关电源，转换效率超过87%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强， 100%满负载老化试验 | 44 | 台 |
| 3 | 16P排线 | 国标优质 | 250 | 根 |
| 4 | 视频拼接处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路 VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配扩展子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.投屏输入子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏和 U 盘播放。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。 7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9.支持4个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度3840像素，最大高度1920像素。 10.支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11.支持通过RS232协议连接中控设备。 12.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 13.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 1 | 台 |
| 5 | 配电系统 | 容量不低于20KW， 内置国标防雷器 | 1 | 台 |
| 6 | 钢结构 | 国标镀锌方管，框架结构、不锈钢包边、 开挖、运土、地笼、锚栓、预埋+立柱 | 15.5556 | ㎡ |
| 7 | 音响功放 | 60W音柱*2+240W功放*1 | 1 | 台 |
| 8 | 空调 | 带记忆功能 | 2 | 台 |
| 9 | 线缆 | 电子屏安装配套辅材：配电厢-电源分支电缆，接收卡网线、1分二电源端子线、处理器-接收卡超五类网线、水晶头等相关配套辅材； | 1 | 项 |
| 10 | 施工费 | 线缆敷设、设备安装、端接调试等 | 1 | 项 |

1.11、电子设备清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | CPU：I5-12400(6核12线程) 主板芯片组：H610 内存：8GB*2 SSD硬盘2-M.2 1T NVMe_SSD 显示器：21.5寸显示器 键鼠：键鼠 机箱：11L小机箱 电源：200W电源 | 28 | 台 |
| 2 | 笔记本电脑 | CPU：I5-13500H；4大核8小核16线程 内存：16GB，3200MHz频率； 固态硬盘：1个512G SSD 扩展接口：USB 3.2 Type A x2、全功能 Type C x2，可扩展1*M.2 SSD 显示器：14英寸，分辨率1920x1200，刷新率60HZ 显卡：集显 | 3 | 台 |
| 3 | 落地式彩色打印机 | 1、A3彩色打印、复印、扫描一体复合机 2、成像方式：LED曝光，单通道四鼓四粉设计； 3、标配 A3 幅面双面打印、复印(双面输稿器≥70页)； 4、标配A3 幅面网络、双面打印、A3幅面网络全彩色扫描； 5、输出格式TIFF\JPGE\压缩PDF、PDF、XPS，具有红头专色输出； 6、≥7英寸多点触控操作面板； 7、显影方式：干式双组份显影，打印分辨率1800DPI*600DPI 8、黑白、彩色打印/复印速度：≥22(每分钟,A4横向) 9、扫描速度：黑白≥55页，彩色≥30页（输稿器,300 dpi) 10、黑白首页输出时间≤6.8秒,彩色首页输出时间≤8.4秒 11、标配内存：≥6G+8G(双内存），预热时间≤20秒 12、缩放比率25%—400%； 13、连续复印≥9999页； 14、标配2×500页万能纸盒，1个100页手动送纸，装纸容量≥1100页，标配原装工作底柜； 15、可实现网络快速打印，USB存储器数据打印输出； 16、非OEM产品； | 1 | 台 |
| 4 | 桌面式黑白打印机 | 黑白激光一体机 1、处理器 :≥266MHz 2、内存 :≥32MB 3、LCD显示 :1行16字符LCD显示屏 4、打印速度 : ≥30页/分钟 5、标准纸盘纸张输入容量 :250页(纸盒)+1页(手动) 6、随机硒鼓寿命 :≥12000页 ，随机墨粉容量 : ≥2600页 7、支持支票打印、水印打印，自动双面打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整 | 6 | 台 |
| 5 | 桌面式彩色打印机 | 1、国产品牌A4彩色一体机 2、处理器≥400MHz 3、内存≥64MB 4、打印复印速度 :（A4）黑白≥18页/分钟、彩色≥4页/分钟 5、鼓粉分离，随机硒鼓寿命≥20000页 6、随机墨粉容量黑≥700页；青/黄/品红≥均为500页 7、标配无线，有线网络。 | 2 | 台 |
| 6 | 辅材 | 含产品网线，插板等 | 1 | 批 |
| 7 | 施工费 | 含辅材 | 1 | 批 |

1.12、多媒体教学系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75寸教学一体机 | 背光源类型 LED背光 物理分辨率3840×2160亮度350cd/m²对比度4000：1响应时间8ms 屏幕材质A规屏，外壳材料：铝合金+SECC钣金件，镜头：内置1600W摄像头，触摸方式：光学红外触摸 触控点：≥40点触控书写，触控响应速度：≤5ms，玻璃透过率：≥88%输入方式 手指或专用笔 音视频输入接口 HDMI in × 1(前置)；HDMI in × 1(后置)；Type C × 1(前置)；Line in(3.5mm) × 1； 音视频输出接口 Line out(3.5mm) × 1 网络接口 千兆网口 × 2 存储控制接口 前置Type-A USB3.0 × 3；Type-C USB3.0 × 1； 板载安卓USB2.0 × 1；multi USB3.0 × 1；Touch USB x 1; RS 232 × 1； 麦克风类型 内置8阵列麦 操作系统 Android 11.0 CPU Cortex A55 4核 1.55 GHz 内存 4GB DDR4 内置存储 32 GB 内置OPS模块：内存 8GB处理器 Intel® Core™ i5-12450H网卡 Integrated 1000M Adaption x1显卡 Intel UHD Graphics 750主频 2.0GHz硬盘256G SSD | 19 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 1.设备采用壁挂式安装方式，壁挂箱体采用铝合金外壳，四周无锐角无利边设计 2.设备具有折叠开合式托板，托板展开后可调节为A3或A4面积 3.采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输 4.USB线缆支持左、右、底部出线，适应不同位置安装需求 5.设备应配有不少于10颗补光灯，支持三档调节触摸开关，补光灯色温不小于5000K 6.具备全向MIC，可录制10米以内的声音 7.具备不少于2个USB-Type C接口，支持即插即用 8.支持不少于6个功能按键，分别为补光灯调节、A3/A4切换、放大、缩小、拍照、逆时针旋转90° 9.具备设备工作指示灯，当音视频取流时指示灯常亮，音视频不取流时指示灯灭 10.支持抬杆自动出图，在抬起摇臂时自动显示视频画面 | 19 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 规格尺寸：笔身长度 167±2mm 笔身直径：16±0.5mm 笔头直径：8±0.5mm 应用范围：触摸屏 红外 材质笔身：硅胶 笔头：纳米头 | 19 | 根 |
| 4 | 施工费 | 设备安装调试等 | 1 | 项 |

1.13、机房建设系统清单

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢抗静电地板 | 钢质无边防静电地板，背低镀锌0.5mm钢板，规格为600*600mm,厚度≥35mm,集中载荷≥4300N，防火等级为BFL级，支架400mm高度 | 34 | m2 |
| 2 | 服务器机柜 | 外形尺寸：宽600mm*深1000mm*高2055mm（容量42U）前后网孔 基材：厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用冷轧钢板。 侧门及顶部：可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 | 2 | 台 |
| 3 | 防雷PDU | 输入电源：2米，8位10A万用孔，双路开关，额定电流：10A MAX，额定频率：50-60HZ，额定功率：2500W | 4 | 根 |
| 4 | UPS主机 | 1、高频在线式三进三出30KVA； 2、输入电压：380VAC/400VAC/415VAC； 输入电压范围：208-478VAC；； 输入频率范围：50HZ:45-55；60HZ:54-66(50/60自适应)； 输入功率因数：≥0.99； 3、输出电压：380VAC/400VAC/415VAC±1%； 输出功率因素：0.9； 输出频率范围：市电模式：与市电同步；当市电频率超过最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率为50/60（±0.1），电池模式：50/60（±0.1）。 过载能力：负载≤110%持续60min；负载≤125%持续10min；负载≤150%持续1min； 4、整机效率≥94.5%； 5、UPS标配USB和RS232通讯接口，支持SNMP卡等，无论距离长短，可即时监控UPS运行状态； 6、UPS采用LCD+LED显示。 7、UPS电池电压可在线调整，±96/±108/±120（16节、18节、20节）随意设置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率； 8、具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。 9、UPS在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，或无电池情况下直接用市电启动。满足用户需求，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动UPS； 10、具有EPO紧急停机功能，紧急情况下，一键关闭UPS，满足应急及消防要求； 11、采用智能充电管理技术，用户可设定充电电流，自动切换充电模式（恒流、恒压、浮充），从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数； | 1 | 台 |
| 5 | 蓄电池 | 1、蓄电池100AH/12V 2、要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接。 4、再充电性能：再充电能力因素Rbf24h≥95%，再充电能力因素Rbf24h≥100%。 | 32 | 节 |
| 6 | 电池柜 | 可安装16节100AH/12V蓄电池，含蓄电池线包 | 2 | 套 |
| 7 | 电池开关箱 | 含125A直流开关 | 1 | 个 |
| 8 | 电源线 | UPS电源输入输出线、机柜输入电源线等 | 1 | 批 |
| 9 | 施工费 | 设备安装调试等 | 1 | 项 |

二、商务条款

1、付款方式: 合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

2、售后服务要求：

2.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

2.2、货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

2.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供原厂保修及配件更换等服务。

2.3、中标供应商应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

2.5、售后服务响应时间：提供7×24小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

3、质量要求及质保期：本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起24个月（在质保期期间，卖方负责免费上门维修，免费更换有缺陷的零部件及服务；质保期后货物使用的维修服务，采购人只支付材料成本费，终身维护。并且确保货物的配件供应。因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，情节严重的同意免费更换）。

4、交货期:采购合同签订后30个日历天内完成设备进场安装（施工安装进度随采购人总体施工安排进行，不得影响采购人其它工程施工进展，货物进场以采购人项目部通知为准）。

5、交货地点:采购人指定地点

6、安装地点：采购人指定地点

7、违约责任

7.1、投标人按采购人通知的时间开工及完工，无故延期完工，每逾期完工一天投标人向采购人支付违约金1000元。投标人累计逾期超过7天未能按通知要求完工，采购人可认定投标人无履行合同的能力，采购人有权随时终止合同并没收其履约保证金。

7.2、投标人产品质量不符合合同约定的要求，采购人有权拒收，采购人无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，投标人承担由此给采购人造成的一切损失，且采购人有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

7.3、投标人同意在采购人收到业主拨付的款项后，再由采购人按支付方式的约定支付。若采购人未按约定期限付款，投标人同意由业主承担违约责任，招标人不承担任何责任。

8、项目验收

8.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

8.2、货物运抵采购人指定地点后，由采购人和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由投标人提出项目验收申请报告，经采购人验收合格后，双方在验收报告上签字；

8.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

8.4、因投标人所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

9、其他要求

9.1、本项目为交钥匙工程，招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

9.2、成交通知书发出之日起，7天内须与采购人签订合同。

# 第六章 评审标准

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

| 一、报价评审（51分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*51分 注：1、投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 | 51分 |
| 二、技术标评审（35分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术符合性评审 | 投标人须全部满足或优于磋商文件技术需求；如有任何一项不满足，作无效标处理。 评审依据：响应文件的技术规格响应/偏离表。 | / |
| 教育综合安防平台 | 1、所投产品支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个的，加2分。 评审依据：提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 4分 |
|  | 2、所投产品支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 磁盘阵列 | 所投产品支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景；具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 2分 |
| 8路解码器 | 所投产品支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙；支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 2分 |
| 55寸显示器 | 1、所投产品支持当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 4分 |
|  | 2、所投产品显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 抓拍显示 一体机 | 1、所投产品支持报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 4分 |
|  | 2、所投产品支持异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 台式电脑 | 1、所投产品支持视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 6分 |
|  | 2、所投产品支持转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
|  | 3、所投产品支持倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 75寸教学一体机 | 1、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于8核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 6分 |
|  | 2、整机具有NFC模块，支持主从模式，在同一NFC模块中实现一碰投屏和IC卡刷卡解锁设备，无需手动切换模式；支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持≥9台手机、平板同时连接并显示；同一NFC模块可以一碰投屏同时支持使用已绑定的IC卡接触NFC模块对整机大屏解锁的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
|  | 3、整机前置USB3.0接口；HDMI接口；全功能Type-C接口（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，快速充电功能，接管摄像头在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面、调用扬声器），可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能，且前置接口采用可防护的磁吸式盖板的，加2分。 评审依据：提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 项目服务方案 | 投标人针对本项目制定的项目服务方案的总体描述、内容完整度、合理性、可操作性进行综合评审，投标人提供的项目服务方案括但不仅限于:施工部署、施工进度管理措施、质量管理措施； ①方案总体描述较好、内容完整、方案合理、可操作性强，得6-7分； ②方案内容较齐全、方案较合理、可操作性一般得4-5分； ③方案缺乏合理性，可操作性低得1-3分。 评审依据：提供项目服务方案,未提供或提供的不符合要求不得分。 | 7分 |
| 三、商务标评审（14分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务符合性评审 | 投标人须全部满足磋商文件商务条款；如有任何一项不满足，作无效标处理。 评审依据：响应文件的商务条款响应/偏离表。 | / |
| 质保 | 投标人承诺，质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长1年的，得1分，满分2分。 评审依据：提供承诺函原件佐证（格式自拟） | 2分 |
| 售后服务 | 投标人承诺本项目中所有售后服务人员提供2小时内电话响应，4小时内服务到位组织维修和专业服务队伍进行维修，12小时内解决故障的售后支持服务，满足得3分。 评审依据：提供承诺函原件佐证（格式自拟） | 3分 |
| 企业实力 | 1、所投（教育综合安防平台、磁盘阵列、8路解码器、55寸显示器、抓拍显示一体机、台式电脑、75寸教学一体机）产品制造商，具备CCC现场检测实验室资质的，得3分。 评审依据：提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，不满足或不提供均不得分。 | 6分 |
|  | 2、所投（教育综合安防平台、磁盘阵列、8路解码器、55寸显示器、抓拍显示一体机、台式电脑、75寸教学一体机）产品制造商入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得3分。 评审依据：提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 业绩 | 投标人提供截止开标前近三年来以来完成过与本项目类似项目业绩的，每份得1分，满分3分。 评审依据：提供相关合同复印件加盖公章佐证，未提供不得分。 | 3分 |

注：投标人提供的证明材料必须真实有效，在中标结果公示后，采购人有权要求中标人提供评分标准所涉及的产品功能检测报告原件核查。如证实投标人提供虚假材料，将被取消资格且没收投标保证金，并追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。